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Приложение к Технической части: иные требования к Товару


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. [bookmark: _Hlk89766965]Объект закупки: Поставка светильника светодиодного 
КТРУ 27.40.25.123-00000004 Светильник светодиодный внутреннего освещения
ОКПД2 27.40.25.123: Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
Основание для необходимости проведения закупки: взамен неисправных светильников, для обеспечения производственных нужд персонала  и посетителей объекта Заказчика.
1.2.   Объем поставки: согласно Таблицы №1 Технической части.
1.3. Срок выполнения поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты заключения контракта 
2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
Таблица 1
	
	№ п/п
	Наименование товара, его характеристик, потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	

	
		1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ( Вид 1)
(КТРУ 27.40.25.123-00000004;
ОКПД2 27.40.25.123) 
	Шт.
	10

	1.1
	Вид светильника
	
	Потолочный    


	1.2
	Индекс цветопередачи
	
	≥ 80  и  < 90


	1.3
	Класс защиты от электрического тока
	
	I    


	1.4
	Диаметр светильника
	мм
	≥ 160  и  < 370

	1.5
	Крепления в комплекте
	
	Да

	1.6
	Коррелированная цветовая температура, max
	K
	≤ 4000

	1.7
	Коррелированная цветовая температура, min
	K
	≥ 3000

	1.8
	Мощность
	Вт
	> 15  и  ≤ 20

	1.9
	Световой поток
	Лм
	> 1000  и  ≤ 2000

	1.10
	Материал корпуса светильника
	
	Алюминий


	1.11
	Форма
	
	Круглая


	1.12
	Требования к оснащению и функциям
	
	Наличие светодиодного драйвера

	1.13
	Наличие Сертификата или декларации  о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 
	
	Да

	1.14.
	Страна происхождения		
	
	Российская Федерация  или Государства - члены Евразийского экономического союза



	



3. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), качеству, безопасности подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
3.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данных групп товаров.
Поставляемые товары должны быть свободны от прав третьих лиц.
Качество поставляемых товаров  должно соответствовать установленным в Российской Федерации  государственным стандартам  или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего описания потребительских свойств объекта закупки. Поставляемые товары при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должны быть безопасны для жизни, здоровья человека, окружающей среды.
3.2. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном / сервисной книжкой. Год изготовления товаров - не ранее 2025 года.
Наличие гарантии качества подтверждается Поставщиком путем передачи Заказчику заполненного гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном талоне и (или) в сервисной книжке поставленного товара. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры, включая оформление документов для предъявления рекламаций предприятию-изготовителю товара, выполняет Поставщик
3.3.  Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. 
Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: 
-	декларацией или сертификатом о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии); 
-	паспортом качества производителя товара. 
3.4. Транспортирование, хранение, погрузка и выгрузка товаров должны осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В сопроводительной документации на товар (на этикетке маркировкой или иным способом) должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать. 
Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, деформации, посторонних запахов, следов воздействия влаги.
Маркировка на упаковке и транспортной таре должна быть выполнена на русском языке, давать указание транспортным организациям, как обращаться с товаром при перевозке, и предупреждать о степени и типе опасности, имеющей место при ненадлежащем обращении с перевозимым товаром.
4.    Требования к стране происхождения Товара
Требования установлены  необходимостью соблюдения  ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875. 
5. Место поставки товара
РФ, Хабаровск, Шевченко, д. 7а. Функциональные помещения Заказчика.
Поставка товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки в месте поставки. Приемка Заказчиком производится в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки товара  не менее чем за 1 рабочий день.
6.  Срок поставки товара:
Товары должны быть поставлены в течение 10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта. Поставщик  должен согласовать с заказчиком точные дату и время поставки.
7.   Требования к результатам закупки товара 
Результатом закупки является поставка товаров в полном объеме в соответствии с Технической частью. 
В рамках исполнения обязательств по заключенному контракту Поставщик осуществляет:
-      поставку  и передачу Заказчику товаров.  
-      предоставляет отчетную документацию.
Комплект отчетной документации должен включать:
- 	  документы, подтверждающие гарантийные обязательства, паспорт качества производителя товара;
Примечания:
1. Требования к содержанию паспорта на товар
Паспорт на товар должен содержать следующие сведения:
- информация об изготовителе (юридический адрес, телефон,  E-mail);
- дата изготовления (месяц, год);
- свидетельство о приемке;
- печать предприятия-изготовителя;
- срок службы в состоянии ожидания применения;
- гарантии изготовителя.
2.   Допускается совмещать руководство по эксплуатации и паспорт на товар в одном документе.
3.    Допускается составлять паспорт на партию товара.
4.    Документация на товар должна быть на русском языке.
- 	Сертификат или декларация о соответствии, в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.
8. Перечень нормативных правовых и технических актов в действующих редакциях:
8.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"	
8.2. ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"	
8.3. ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний	
8.4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
8.5. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 (ред. от 10.06.2022) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
8.6.  ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств".
8.7. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 (ред. от 11.05.2023) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
8.8. ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования".
8.9. "ГОСТ 4677-82. Фонари. Общие технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 09.11.1982 N 4221) (ред. от 01.04.1990)
8.10. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 28.01.2026)
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026).
Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
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