Приложение к Технической части: иные требования к Товару

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки: Поставка светильника светодиодного

КТРУ 27.40.25.123-00000004 Светильник светодиодный внутреннего освещения

ОКПД2 27.40.25.123: Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее

Основание для необходимости проведения закупки: взамен неисправных светильников, для обеспечения производственных нужд персонала  и посетителей объекта Заказчика.

  - Объем поставки: согласно Таблицы №1 Технической части.

  - Срок выполнения поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты заключения контракта

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Таблица 1

|  | № п/п | Наименование товара, его характеристик, потребительских свойств | Ед. изм. | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; Светильник светодиодный внутреннего освещения ( Вид 1) (КТРУ 27.40.25.123-00000004; ОКПД2 27.40.25.123); Шт.; 10. 1.1; Вид светильника; Потолочный. 1.2; Индекс цветопередачи; ≥ 80 и < 90. 1.3; Класс защиты от электрического тока; I. 1.4; Диаметр светильника; мм; ≥ 160 и < 370. 1.5; Крепления в комплекте; Да. 1.6; Коррелированная цветовая температура, max; K; ≤ 4000. 1.7; Коррелированная цветовая температура, min; K; ≥ 3000. 1.8; Мощность; Вт; > 15 и ≤ 20. 1.9; Световой поток; Лм; > 1000 и ≤ 2000. 1.10; Материал корпуса светильника; Алюминий. 1.11; Форма; Круглая. 1.12; Требования к оснащению и функциям; Наличие светодиодного драйвера. 1.13; Наличие Сертификата или декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза; Да. 1.14.; Страна происхождения; Российская Федерация или Государства - члены Евразийского экономического союза. |  |

- Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), качеству, безопасности подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

  - Поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данных групп товаров.

Поставляемые товары должны быть свободны от прав третьих лиц.

Качество поставляемых товаров  должно соответствовать установленным в Российской Федерации  государственным стандартам  или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего описания потребительских свойств объекта закупки. Поставляемые товары при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должны быть безопасны для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

  - Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном / сервисной книжкой. Год изготовления товаров - не ранее 2025 года.

Наличие гарантии качества подтверждается Поставщиком путем передачи Заказчику заполненного гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном талоне и (или) в сервисной книжке поставленного товара. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры, включая оформление документов для предъявления рекламаций предприятию-изготовителю товара, выполняет Поставщик

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

-	декларацией или сертификатом о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

-	паспортом качества производителя товара.

  - Транспортирование, хранение, погрузка и выгрузка товаров должны осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В сопроводительной документации на товар (на этикетке маркировкой или иным способом) должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, деформации, посторонних запахов, следов воздействия влаги.

Маркировка на упаковке и транспортной таре должна быть выполнена на русском языке, давать указание транспортным организациям, как обращаться с товаром при перевозке, и предупреждать о степени и типе опасности, имеющей место при ненадлежащем обращении с перевозимым товаром.

- Требования к стране происхождения Товара

Требования установлены  необходимостью соблюдения  ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

- Место поставки товара

РФ, Хабаровск, Шевченко, д. 7а. Функциональные помещения Заказчика.

Поставка товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки в месте поставки. Приемка Заказчиком производится в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки товара  не менее чем за 1 рабочий день.

- Срок поставки товара:

Товары должны быть поставлены в течение 10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта. Поставщик  должен согласовать с заказчиком точные дату и время поставки.

- Требования к результатам закупки товара

Результатом закупки является поставка товаров в полном объеме в соответствии с Технической частью.

В рамках исполнения обязательств по заключенному контракту Поставщик осуществляет:

-      поставку  и передачу Заказчику товаров.

-      предоставляет отчетную документацию.

Комплект отчетной документации должен включать:

- 	  документы, подтверждающие гарантийные обязательства, паспорт качества производителя товара;

Примечания:

- Требования к содержанию паспорта на товар

Паспорт на товар должен содержать следующие сведения:

- информация об изготовителе (юридический адрес, телефон,  E-mail);

- дата изготовления (месяц, год);

- свидетельство о приемке;

- печать предприятия-изготовителя;

- срок службы в состоянии ожидания применения;

- гарантии изготовителя.

2.   Допускается совмещать руководство по эксплуатации и паспорт на товар в одном документе.

3.    Допускается составлять паспорт на партию товара.

4.    Документация на товар должна быть на русском языке.

- 	Сертификат или декларация о соответствии, в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.

- Перечень нормативных правовых и технических актов в действующих редакциях:

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"

  - ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"

  - ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

  - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 (ред. от 10.06.2022) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"

  - ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств".

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 (ред. от 11.05.2023) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

  - ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования".

  - "ГОСТ 4677-82. Фонари. Общие технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 09.11.1982 N 4221) (ред. от 01.04.1990)

  - Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 28.01.2026)
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026).

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.