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[bookmark: _GoBack]III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения 

[Код позиции КТРУ 27.40.25.123-00000004]

	

	1.1
	Вид светильника
	
	Потолочный    


	1.2
	Индекс цветопередачи
	
	Больше или равно 80.00000000000  и  Меньше 90.00000000000   


	1.3
	Класс защиты от электрического тока
	
	I    


	1.4
	Диаметр светильника
	мм
	Больше или равно 160.00000000000  и  Меньше 370.00000000000   


	1.5
	Крепления в комплекте
	
	Да    


	1.6
	Коррелированная цветовая температура, max
	K
	  Меньше или равно 4000.00000000000   


	1.7
	Коррелированная цветовая температура, min
	K
	Больше или равно 3000.00000000000    


	1.8
	Мощность
	Вт
	Больше 15.00000000000  и  Меньше или равно 20.00000000000   


	1.9
	Световой поток
	лм
	Больше 1000.00000000000  и  Меньше или равно 2000.00000000000   


	1.10
	Материал корпуса светильника
	
	Алюминий    


	1.11
	Форма
	
	Круглая    


	1.12
	Требования к оснащению и функциям
	
	Наличие светодиодного драйвера    




	



Приложение к Технической части: иные требования к Товару.


