III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Светильник светодиодный внутреннего освещения [Код позиции КТРУ 27.40.25.123-00000004]. 1.1; Вид светильника; Потолочный. 1.2; Индекс цветопередачи; Больше или равно 80.00000000000 и Меньше 90.00000000000. 1.3; Класс защиты от электрического тока; I. 1.4; Диаметр светильника; мм; Больше или равно 160.00000000000 и Меньше 370.00000000000. 1.5; Крепления в комплекте; Да. 1.6; Коррелированная цветовая температура, max; K; Меньше или равно 4000.00000000000. 1.7; Коррелированная цветовая температура, min; K; Больше или равно 3000.00000000000. 1.8; Мощность; Вт; Больше 15.00000000000 и Меньше или равно 20.00000000000. 1.9; Световой поток; лм; Больше 1000.00000000000 и Меньше или равно 2000.00000000000. 1.10; Материал корпуса светильника; Алюминий. 1.11; Форма; Круглая. 1.12; Требования к оснащению и функциям; Наличие светодиодного драйвера. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.