Техническое задание

1. Объект закупки:  поставка аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей (далее – товар).

2. Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Максимальные и (или) минимальные значения показателей | Ед. изм. | Количество | код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей Напряжение 12 вольт Полярность аккумулятора - обратная, Тип аккумулятора – батареи открытого типа; Размещение клемм – стандартное; Форм-фактор –Европейский; Тип клемм – конус. | Максимальная емкость аккумулятора ≤ 70 ампер-часов Минимальная емкость аккумулятора ≥60 ампер-часов Пусковой ток аккумулятора - > 600 ≤ 700 Ампер | шт. | 2 | 27.20.21.000-00000011 |
| 2 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей Напряжение 12 вольт Полярность аккумулятора - прямая, Тип аккумулятора – батареи открытого типа; Размещение клемм – стандартное; Форм-фактор –Европейский; Тип клемм – конус. | Максимальная емкость аккумулятора ≤ 70 ампер-часов Минимальная емкость аккумулятора ≥60 ампер-часов Пусковой ток аккумулятора - > 600 ≤ 700 Ампер | шт. | 1 | 27.20.21.000-00000001 |

Гарантийный срок товара определяется гарантийными сроками завода-изготовителя, но должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства. В товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование его по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установлен запрет закупок товаров происходящих из иностранных государств (позиция 31, приложения № 1).

Согласно подпункту «и» пункта 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" запреты не применяются, так как осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 и начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.