Техническое задание

1. Объект закупки:  поставка аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей (далее – товар).
2. Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров:

	№ п/п
	Наименование и характеристики товара

	Максимальные и (или) минимальные значения  показателей
	Ед. изм.
	Количество
	код КТРУ

	1
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
Напряжение 12 вольт
Полярность аккумулятора - обратная, 
Тип аккумулятора – батареи открытого типа;
Размещение клемм – стандартное;
Форм-фактор –Европейский;
Тип клемм – конус.
	Максимальная емкость аккумулятора
≤ 70 ампер-часов
Минимальная емкость аккумулятора
≥60 ампер-часов
Пусковой ток аккумулятора - > 600 ≤ 700 Ампер
	шт.
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	2
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
Напряжение 12 вольт
Полярность аккумулятора - прямая, 
Тип аккумулятора – батареи открытого типа;
Размещение клемм – стандартное;
Форм-фактор –Европейский;
Тип клемм – конус.
	Максимальная емкость аккумулятора
≤ 70 ампер-часов
Минимальная емкость аккумулятора
≥60 ампер-часов
Пусковой ток аккумулятора - > 600 ≤ 700 Ампер
	шт.
	1
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	Гарантийный срок товара определяется гарантийными сроками завода-изготовителя, но должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства. В товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование его по назначению.
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установлен запрет закупок товаров происходящих из иностранных государств (позиция 31, приложения № 1).
Согласно подпункту «и» пункта 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" запреты не применяются, так как осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 и начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.

