Планируется к закупке:
1. Аккумуляторная батарея АБ1226М (или эквивалент) – 2 шт.

Технические характеристики:
1. Емкость аккумулятора, Ач – 26;
2. Номинальное напряжение, В – 12;
3. [bookmark: _GoBack]Срок службы – не менее 15 лет;
4. Дата изготовления – 2026 год.
