Планируется к закупке:

- Аккумуляторная батарея АБ1226М (или эквивалент) – 2 шт.

Технические характеристики:

- Емкость аккумулятора, Ач – 26;

- Номинальное напряжение, В – 12;

- Срок службы – не менее 15 лет;

- Дата изготовления – 2026 год.