ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов в форме технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) в период эксплуатации

Объект закупки: услуги по проведению оценки соответствия лифтов в форме технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) в период эксплуатации.

Перечень лифтов, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию, указан в Приложении к Техническому заданию.

Место оказания услуг:

Карачаево-Черкесская респ., г. Карачаевск, ул. Ленина 29,

Карачаево-Черкесская респ., г. Карачаевск, ул. Ленина 44-46.

Перечень правовой, нормативно-правовой документации, учет которой необходим при оказании услуги:

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Требования к исполнителю:

Оценка соответствия лифтов проводится испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке, область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты.

Оценка соответствия должна осуществляться специалистами (экспертами) по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра), подтвердивших свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ.

Подробный перечень проверок и испытаний, включаемых в периодическое ТО лифта:

Проверка технического состояния лифта:

Оценка состояния оборудования, механизмов и узлов лифта, включая визуальный осмотр, проверку работы механизмов, контроль герметичности и прочность конструкций.

Испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования:

Проверка сопротивления изоляции, заземления и других параметров электрических цепей для обеспечения безопасности работы лифта.

Испытание сцепления тяговых элементов:

Проверка надёжности сцепления канатов или других тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном.

Испытание тормозной системы:

Проверка эффективности тормозной системы, ее способности останавливать лифт в случае аварийных ситуаций.

Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода (на лифтах с гидравлическим приводом):

Проверка герметичности гидросистемы лифта для исключения протечек и обеспечения надёжной работы.

Проверка функционирования устройств безопасности:

Проверка работы аварийных прерывателей, концевых выключателей, контроллеров и других устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации лифта.

Сравнение функциональности лифта с инструкциями по эксплуатации:

Проверка соответствия работы лифта руководству по эксплуатации, предоставленному производителем.

Оценка соблюдения требований к безопасной эксплуатации:

Проверка соблюдения требований к интервалам между осмотрами, ремонтами и обслуживанием лифта, а также к условиям его работы

Выявление дефектов и несоответствий:

Выявление любых неисправностей, дефектов или несоответствий, которые могут представлять угрозу безопасности.

Результаты периодического технического освидетельствования:

Акт освидетельствования:

Специалисты выдают акт, который подтверждает или опровергает соответствие лифта требованиям безопасности.

Срок оказания услуги: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Приложение к техническому заданию

|  | Лифт № 1 | Лифт № 2 | Лифт № 3 | Лифт № 4 | Лифт № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта установки лифта | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 44 | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 44 | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 46 | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 29, учебно-лабораторный корпус | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 29, учебно-лабораторный корпус |
| Идентификационный (учетный или заводской) номер лифта | Заводской номер: 10669 Идентификационный номер: 187937 | Заводской номер: 10770 Идентификационный номер: 10770 | Заводской номер: 10670 Идентификационный номер: 187938 | Заводской номер: 14567 Идентификационный номер: 14567 | Заводской номер: 63644 Идентификационный номер: 63644 |
| Месяц и год проведения последнего технического освидетельствования | 26.09.2023 г. | 26.09.2023 г. | 26.09.2023 г. | 26.09.2023 г. | 26.09.2023 г. |
| Сведения об изготовителе лифта | ООО «НЛМ» г. Кстово, Нижегородской обл., РФ | ООО «НЛМ» г. Кстово, Нижегородской обл., РФ | ООО «НЛМ» г. Кстово, Нижегородской обл., РФ | ООО «ЩЛЗ» Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 | ООО «ЩЛЗ» Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 |
| Назначение, грузоподъёмность, скорость, число остановок и дата ввода лифта в эксплуатацию | Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж Грузоподъемность: 320 кг Скорость: 1 м/с Число остановок: 8 Дата ввода в эксплуатацию: 01.10.2015 | Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж Грузоподъемность: 400 кг Скорость: 1 м/с Число остановок: 8 Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2015 | Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж Грузоподъемность: 400 кг Скорость: 1 м/с Число остановок: 8 Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2015 | Назначение: Пассажирский Грузоподъемность: 630 кг Скорость: 1 м/с Число остановок: 5 Дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2013 | Назначение: Пассажирский с режимом ППП Грузоподъемность: 1000 кг Скорость: 1 м/с Число остановок: 5 Дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2013 |
| Форма оценки соответствия | Техническое освидетельствование | Техническое освидетельствование | Техническое освидетельствование | Техническое освидетельствование | Техническое освидетельствование |
| Перечень замененных узлов и механизмов лифта (в случае технического освидетельствования, проводимого после замены узлов и механизмов лифта) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |