ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет государственного контракта: Поставка капилляров для анализатора спермы SQA-V (СКА-В) (производства "Вест Медика Продукционс- унд Хандельс- ГмбХ", Австрия)

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |  | Единица измерения |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20.59.52.199 | Капилляры | Назначение |  | Для анализаторов спермы SQA-V (СКА-В) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | упаковка |  | 2 |  |
|  |  |  | Описание |  | Одноразовый, пластиковый, принудительно заполняемый капилляр для забора проб в биологически безопасных условиях и измерения концентрации и подвижности с помощью анализатора спермы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Согласно Руководства по эксплуатации анализатора Раздел 3 «Обзор системы. Измерительный капилляр» и подтверждения производителя анализатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с измерительной камерой анализатора SQA-V (СКА-В), имеющегося у заказчика |  | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемая проба |  | эякулят | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оптически прозрачный материал |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона шприца |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона капилляра |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем зоны капилляра | миллилитр | ≤0,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кюветный отсек |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капиллярный отсек |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клапан, разделяющий зону шприца и капилляра |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал разделительного клапана |  | каучук | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал шприца |  | полистерол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина тестирования капиллярного отсека для измерения подвижности | миллиметр | ≤0,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина тестирования кюветного отсека для измерения концентрации | миллиметр | ≤10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Луеровский разъем для соединения со шприцом |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура хранения: значения в диапазоне от +10 град.С до +40 град.С |  | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности | месяцев | ≥12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество капилляров | штука | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

Срок годности товаров: не менее 12 месяцев

Требования к продукции: продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ

Срок поставки товаров: по заявке в течение 30 календарных дней