ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет государственного контракта: Поставка капилляров для анализатора спермы SQA-V (СКА-В) (производства "Вест Медика Продукционс- унд Хандельс- ГмбХ", Австрия)

	№ п/п
	КТРУ/ ОКПД2
	Наименование
	Функциональные, технические и качественные характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	Показатель (наименование характеристики)
	Значение
	
	
	
	

	
	
	
	
	Единица измерения
	Значение показателей
	
	
	
	

	1
	20.59.52.199
	Капилляры
	Назначение
	
	Для анализаторов спермы SQA-V (СКА-В)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	2

	
	
	
	Описание
	
	Одноразовый, пластиковый, принудительно заполняемый капилляр для забора проб в биологически безопасных условиях и измерения концентрации и подвижности с помощью анализатора спермы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно Руководства по эксплуатации анализатора Раздел 3 «Обзор системы. Измерительный капилляр» и подтверждения производителя анализатора
	
	

	
	
	
	Совместимость с измерительной камерой анализатора SQA-V (СКА-В), имеющегося у заказчика
	
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Используемая проба
	
	эякулят
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Оптически прозрачный материал
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Зона шприца
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Зона капилляра
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Объем зоны капилляра
	миллилитр
	≤0,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Кюветный отсек
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Капиллярный отсек
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Клапан, разделяющий зону шприца и капилляра
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал разделительного клапана
	
	каучук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал шприца
	
	полистерол
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Глубина тестирования капиллярного отсека для измерения подвижности
	миллиметр
	≤0,3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Глубина тестирования кюветного отсека для измерения концентрации
	миллиметр
	≤10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Луеровский разъем для соединения со шприцом
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Температура хранения: значения в диапазоне от +10 град.С до +40 град.С
	
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности
	месяцев
	≥12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Количество капилляров
	штука
	≥ 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	



Срок годности товаров: не менее 12 месяцев
Требования к продукции: продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ
Срок поставки товаров: по заявке в течение 30 календарных дней

