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Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД/
26.51.53.141-00000079
	Масса: ≤ 150 кг
Охлаждение реагентов на борту: Да
Позиции для реагентов: ≥ 6 шт
Принтер: Да
Производительность, тестов/час: ≥ 85
Сенсорный экран: Да
Сканер штрих-кодов: Да
Срочная проба (STAT-анализ): Да
	шт
	1
	
	



2. Срок, период, порядок, место поставки товара
Поставка медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия осуществляется силами Поставщика, в течение 10 дней с даты заключения государственного контракта, в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.
3. Требования к товару
Год выпуска товара – не ранее 2025 года.
В комплектации поставки должны входить оборудование, материалы, стартовый набор системных реагентов (промывочные растворы, пробирки/кюветы, расходные материалы), комплектующие и принадлежности необходимые для обеспечения работоспособности медицинского изделия в соответствии с его функциональным назначением.
Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (действующей записью в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий);
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]Товар должен быть заводского производства. Все механизмы товара (при наличии) должны быть работоспособны, наполнение товара должно обеспечивать соответствующие его применения. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.
В случае если инструкция по применению или руководство по эксплуатации на медицинское изделие составлена на иностранном языке, она представляется с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (Постановление Правительства №1416 от 27.12.2012 г «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»).
