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Приложение 
к электронной версии контракта по закупке ____ от  ______

Техническое задание
на поставку товара

1. Идентификационный код закупки: 261270900855727090100100160000000000
2. 
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. измерения
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.

	1
	План эвакуации, фотолюминесцентный, ПВХ 3мм, крепежные элементы, 600х400мм, ГОСТ 34428-2018
	16
	шт.
	3687,50
	59000,00

	2
	Знак Е-03, Знак направление к эвакуационному выходу направо, фотолюминесцентный, ПВХ 3 мм, 300х150 мм.
	15
	шт.
	300,00
	4500,00

	3
	Знак Е-04, Знак направление к эвакуационному выходу налево, фотолюминесцентный, ПВХ 3 мм, 300х150 мм.
	15
	шт.
	300,00
	4500,00

	4
	Знак D-03, Место для курения, ПВХ 5 мм, 250х250, ламинирован
	1
	шт.
	542,76
	542,76

	Итого:
	68542,76



Заказчик обязуется предоставить строительные планы или технические паспорта БТИ на основании которых подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации, а так же знаки. 

«План эвакуации людей при пожаре: Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара».

Требования к разработке планов эвакуации в соответствии с ГОСТ 34428-2018:  

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. 
Графическая часть должна включать в себя секционную планировку здания, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО;
Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюции ИМО А.760 и нормативным документам отраслевого назначения.
Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.
Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.
- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.
В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 настоящего стандарта
Размеры планов: 600×400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации; 


Пути эвакуации, ведущие эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. 
Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.
Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 3 мм.

Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:

	- подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4;
	- для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018;
	-  изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов;
	- качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3 мм;
	- используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и сертификат соответствия требованиям  ГОСТ 34428-2018;
	- изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене;
	- нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на плёнку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью;
	- изображение должно быть влагостойким;
	- подрядчик осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации;
	- не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения. 
- не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке до Государственного заказчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту. 
4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет.
5. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет  Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. 
Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
[bookmark: bookmark3]6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
7. Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
- счет
- товарная накладная;
- документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.);
- декларация о соответствии или сертификат соответствия (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации);
Срок предоставления планов БТИ Исполнителю – до 5 календарных дней.
Срок разработки электронных макетов – до 5 календарных дней.
Срок изготовления готовых изделий – до 5 календарных дней.
Срок доставки изделий – 15 календарных дня.
Срок согласования достоверности электронных макетов не регламентируется и зависит только от Заказчика. В срок согласования достоверности электронных макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).
8. В случае, когда документы, указанные в пункте 7 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.
9.Заказчикв момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного заказчика на ответственном хранении.
 Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика приступают к его последующей приемо-передаче.
Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 5 рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Государственному заказчику. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Государственным заказчиком товарной накладной.
Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика документов о приемке товара по факту приемки товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.
10. Поставщик гарантирует 100% качество товара.
11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
12. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ.
13. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
[bookmark: bookmark14]14. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «21» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
15. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16. Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17. Исполнитель не должен являться лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических  мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
18. Участник закупки не является иностранным агентом
19. Место поставки: Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Суворова д. 1 
20. Цена контракта составляет: 68542,76 рублей.



Начальник ПЧ ФКУ ИК-1 УФСИН             

России по Хабаровскому краю
[bookmark: _GoBack]____________К.А. Захаров
