Техническое задание
на поставку расходных электротехнических материалов

	№
п/п
	Наименование Товара и характеристики

	1
	Установочная коробка (подрозетник). 
Тип коробки (подрозетника) – для скрытого монтажа в сплошной стене;
Тип проводки – скрытая.

	2
	Пластиковый навесной распределительный бокс (ЩРН-П-4).
Тип бокса – для открытой проводки;
Количество модулей – 4 шт;
Материал – пластик;
Дверца – вертикальная, черная, прозрачная;
Степень защиты – IP40

	3
	[bookmark: _GoBack]Изолента.
Материал – ПВХ пластик.
Цвет – синий/чёрный;
Ширина – 19 мм;
Длина – 20 м;
Толщина – 0,15 мм (150 мкм)
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