Техническое задание

на поставку расходных электротехнических материалов

| № п/п | Наименование Товара и характеристики |
| --- | --- |
| 1 | # Установочная коробка (подрозетник). # Тип коробки (подрозетника) – для скрытого монтажа в сплошной стене; # Тип проводки – скрытая. |
| 2 | # Пластиковый навесной распределительный бокс (ЩРН-П-4). # Тип бокса – для открытой проводки; # Количество модулей – 4 шт; # Материал – пластик; # Дверца – вертикальная, черная, прозрачная; # Степень защиты – IP40 |
| 3 | # Изолента. # Материал – ПВХ пластик. # Цвет – синий/чёрный; # Ширина – 19 мм; # Длина – 20 м; # Толщина – 0,15 мм (150 мкм) |

Врио начальника управления АХР                                                     А.В. Воробьев