Описание объекта закупки
на поставку диагностических реагентов 

	№
	Наименование показателей товара
	Требуемые характеристики показателей товара

	1
	Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ


	2
	Количество выполняемых тестов 
	200

	3
	Назначение
	Для ручной постановки анализа

	
	Дополнительные характеристики, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям в соответствии с профилем учреждения:

	4
	Совместимость
	С автоматическим биохимическим анализатором BS-380

	5
	Фасовка
	реагент (Hb): 1×40 мл, реагент 1 (HbA1с): 1×40 мл, реагент 2 (HbA1c): 1×15 мл, калибратор: 2×1 мл, контроль качества: 2×1 мл, раствор для предварительной подготовки: 1×200 мл 

	6
	Диапазон линейности
	3-16%

	7
	Метод
	[bookmark: _GoBack]энзиматический

	
	
	



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ, СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА: 
Требования к качеству и безопасности товара:
Качество товара должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиям. 
Требования к упаковке товара:
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; название организации - производителя товара; номер серии и дата изготовления; срок годности; условия хранения; меры предосторожности при применении товара, а также иная информация, предусмотренная законодательством РФ.
Требования к отгрузке товара (условия поставки):
а) поставка товара осуществляется: с момента заключения контракта до 31.01.2027 года. 
б) поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу 9:00 до 16:00 часов, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 часов (время местное).
в) поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением температурных режимов («холодовой цепи»), применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке. 
г) остаточный срок годности не менее 9 месяцев.
д) срок годности: не менее 12 месяцев.

