Описание объекта закупки

на поставку диагностических реагентов

| № | Наименование показателей товара | Требуемые характеристики показателей товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ |  |
| 2 | Количество выполняемых тестов | 200 |
| 3 | Назначение | Для ручной постановки анализа |
|  | Дополнительные характеристики, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям в соответствии с профилем учреждения: |  |
| 4 | Совместимость | С автоматическим биохимическим анализатором BS-380 |
| 5 | Фасовка | реагент (Hb): 1×40 мл, реагент 1 (HbA1с): 1×40 мл, реагент 2 (HbA1c): 1×15 мл, калибратор: 2×1 мл, контроль качества: 2×1 мл, раствор для предварительной подготовки: 1×200 мл |
| 6 | Диапазон линейности | 3-16% |
| 7 | Метод | энзиматический |

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ, СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество товара должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиям.

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; название организации - производителя товара; номер серии и дата изготовления; срок годности; условия хранения; меры предосторожности при применении товара, а также иная информация, предусмотренная законодательством РФ.

Требования к отгрузке товара (условия поставки):

а) поставка товара осуществляется: с момента заключения контракта до 31.01.2027 года.

б) поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу 9:00 до 16:00 часов, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 часов (время местное).

в) поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением температурных режимов («холодовой цепи»), применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке.

г) остаточный срок годности не менее 9 месяцев.

д) срок годности: не менее 12 месяцев.