ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и количество предмета закупки:

| № | Вид услуги | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по юстировке и метрологической госповерке сигнализаторов загазованности котельной С31-2Г и С3-2-2В. | 1 | 8 900,00 | 8 900,00 | 45.20.21.222 |
| Итого: 8 900,00 включая НДС. |  |  |  |  |  |

1.Требование к организации: наличие предусмотренных законодательством разрешений и лицензий на осуществление деятельности, в том числе проведение вышеизложенных услуг.

2. Место оказания услуги: на территории города Орла.

3. Срок оказания услуги: не более 2 рабочих дней с даты заключения договора.

4. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату по факту оказания услуг, после подписания акта выполненных работ (постоплата). Настоящая закупка осуществляется на основании п. 4 ч.1 ст. 93. Закона 44-ФЗ.