Описание объекта закупки
ОКПД2-22.29.29.190
	№ п/п
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пипетка серологическая 

	Объём: 2 мл

Диаметр наружный: 6,5 мм

Диаметр внутр. носика: 1,2 мм

Длина: 279 мм

Цена деления: 0,01 мл

Материал: полистирол

Цвет маркировки: зеленый

Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная

Упаковка: инд.уп./100 шт.

ТУ 32.50.50-029-29508133-2018


	Шт
	3200

	2
	Пипетка серологическая 

	Объём: 5 мл

Диаметр наружный: 8 мм

Диаметр носика: 1,5 мм

Длина: 347 мм

Цена деления: 0,1 мл

Материал: полистирол

Цветовая маркировка: синий

Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная

Упаковка: 50 шт.

ТУ 32.50.50-029-29508133-2018


	Шт
	3600

	3
	Пипетка серологическая 

	Объём: 10 мл

Диаметр наружный: 8 мм

Диаметр носика: 1,5 мм

Длина: 343 мм

Цена деления: 0,1 мл

Материал: полистирол

Цветовая маркировка: красный

Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная

Упаковка: 50 шт.

ТУ 32.50.50-029-29508133-2018


	Шт
	3600

	4
	Чашка микробиологическая (Петри) 

	Внешний Ø основания: 87 ± 2 мм

Высота чашки: 14 ± 2 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 10 шт.


	Шт
	5500

	5
	Пипетка для дозирования биологич.жидкостей

(Пастера) 
	Объём: 3 мл

Длина: 150±1 мм

Цена деления: 0,5 мл

Материал: полиэтилен

Упаковка: 500 шт.


	Упак
	3

	6
	Пипетка серологическая 

	Объём: 50 мл

Диаметр наружный: 18 мм

Диаметр носика: 3 мм

Длина: 365 мм

Цена деления: 1 мл

Материал: полистирол

Цветовая маркировка: черный

Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная

Упаковка: инд.уп./25 шт

ТУ 32.50.50-029-29508133-2018


	Шт
	100

	7
	Планшет иммунологический,96 лунок

	Размеры: (128 x 85,5 x 17 мм) ± 0,2 мм

Форма лунки: "П - форма"

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная/индивидуальная

Упаковка: инд/100 шт.


	Шт
	100

	8
	Пипетка для переноса жидкости (Пастера)

	Объём: 5,0 мл

Длина: 135 ± 2 мм

Цена деления: 1,0 мл

Материал: полиэтилен (ПЭВД)

Упаковка: 500 шт.

ТУ 32.50.50-028-29508133-2019


	Упак
	3

	9
	Кювета д/анализаторов 

	Вместимость: 3 мл

Размер: 17х38 мм

Материал: полистирол

Вес: 2,0 г

Упаковка: 1000 шт.


	Шт
	2000

	10
	Чашка Петри 

	Диаметр по крышке: 60 ± 3 мм

Высота с крышкой: 14 ± 2 мм

Материал : полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: инд. уп./600 шт.

ТУ 9398-002-54287340-2010


	Шт
	600

	11
	Чашка Петри 

	Диаметр по крышке: 60 ± 3 мм

Высота с крышкой: 14 ± 2 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 10 шт.

ТУ 9398-002-54287340-2010


	Шт
	1080

	12
	Чашка Петри 

	Диаметр по крышке: 91,3 мм

Высота с крышкой: 16,3 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 20 шт.

ТУ ВY 691148740.004-2010


	Шт
	300

	13
	Чашка микробиологическая (Петри) 
	Внешний Ø основания : 95 ± 2 мм

Высота чашки : 14 ± 2 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 10 шт.


	Шт
	3000

	14
	Петли полимерные 
	Объем: 1 мкл

Общая длина: 197 мм

Длина иглы: 30 мм

Внешний диаметр петли: : 3 мм

Внутренний диаметр петли: 1,1 мм

Материал: акрилостирол

Упаковка: инд.уп./500шт.


	Шт
	5000

	15
	Пипетка серологическая 
	Объём: 10 мл

Диаметр наружный: 8 мм

Диаметр носика: 1,5 мм

Длина: 343 мм

Цена деления: 0,1 мл

Материал: полистирол

Цветовая маркировка: красный

Упаковка: 25/350 шт.

ТУ 32.50.50-029-29508133-2018


	Шт
	350

	16
	Шпатель микробиологический T-форма
	Длина: 135 ± 13,5. мм

Ширина рабочей части : 33,6 ± 3,36 мм

Материал : полипропилен

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: инд. уп./100 шт.

ТУ 32.50.50-011-72241324-2023


	Шт
	1000

	17
	Тампон-зонд стерильный в пробирке
	Диаметр зонда : 2,5 мм

Материал зонда: полипропилен

Диаметр аппликатора: 5 мм

Материал аппликатора: вискоза

Упаковка : 100 шт.

ТУ 32.50.50-032-29508133-2019


	Шт
	1000

	18
	Тампон-зонд стерильный
	Длина палочки: 150 мм

Диаметр палочки: 2,5±0,5 мм

Диаметр аппликатора: 5±1 мм

Упаковка: инд. упак. / 100 шт.

ТУ 32.50.50-034-29508133-2020


	Шт
	1500

	19
	Тампон-зонд стерильный с пробиркой с

транспортной средой Эймса
	Диаметр зонда: 2,5 мм

Материал зонда: полистирол

Диаметр наконечника: 5 мм.

Материал наконечника: вискоза
Транспортная среда: среда Эймса
Упаковка: инд. упак. / 100 шт.

ТУ 32.50.50-031-29508133-2019


	Шт
	1000

	20
	Тампон-зонд стерильный с пробиркой с

транспортной средой Эймса с углем
	Диаметр зонда: 2,5 мм

Материал зонда: полистирол

Диаметр наконечника: 5 мм

Материал наконечника: вискоза
Транспортная среда: среда Эймса с углем
Упаковка: инд. упак. / 100 шт.

ТУ 32.50.50-031-29508133-2019


	Шт
	1000

	21
	Пипетка для дозирования биологич. жидкости

(Пастера) 

	Объём: 3 мл

Длина: 150 ± 1 мм

Цена деления: 0,5 мл

Материал: полиэтилен

Вид упаковки: стерильная/ индивид.

Упаковка: 1500 шт.


	Упак
	2

	22
	Чашка микробиологическая (Петри) 

	Внешний Ø основания : 37 ± 2 мм

Высота чашки: 11 ± 2 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 10 шт.


	Шт
	20

	23
	Чашка Петри 

	Внешний Ø основания : 60 ± 0,5 мм

Высота (основание+крышка) : 13 ± 0,5 мм

Материал: полистирол

Вид упаковки: стерильная

Упаковка: 10 шт.


	Шт
	10


