ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое обслуживание кондиционеров:
сплит-система Midea «Blanc» MSMA1D-24HRN1/MOCA02-24HN1/-40 серийный № 2413493920174160870042, инв. № 1101340662 (место установки 
г. Томск, 1 этаж);


кондиционера настенного MWM020GR серийный № 2050460510530, 
инв. № 1101040485 (место установки г. Томск, 1 этаж);

кондиционер SHUFT SFTO-09HN1 (сплит-система) с низкотемпературным комплектом, инв. № 1103404326 (место установки г. Колпашево, 2 этаж);
кондиционер (сплит-система) с низкотемпературным комплектом, 
инв. № 1011340013 (место установки г. Асино, 1 этаж)

2.1. Содержание и характеристика оказываемых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:

1. Чистка теплообменников внутреннего, внешнего блоков.

2. Чистка дренажного трубопровода.

3. Проверка герметичности соединений и запорной арматуры трубопроводов.

4. Дозаправка системы фреоном.

5. Проведение регенерации фильтров.

6. Контроль за надежностью крепежных соединений и узлов кондиционера.

7. Смазка подшипников вентиляторов и электродвигателя.

8. Проверка работоспособности компрессора по U, I, F.

9. Проверка работоспособности кондиционера по P, T.

10. Диагностика, устранение посторонних шумов.

11. Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и при необходимости устранение неисправностей.

12. Диагностика и контроль работы электронного блока и пульта управления кондиционером.

13. Контроль за надежностью электрических контактов и устранение неисправностей.

14. Проведение инструктажа по эксплуатации кондиционера.

Просим предоставить Ваши ценовые предложения по прилагаемому образцу:

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во (усл. ед.)
	Цена за единицу (руб.)
	Сумма. (руб.) 

	1
	Техническое обслуживание кондиционера настенного SHUFT SFTO-09HN1, инв. № 1103404326 (место установки г.Колпашево)
	усл. ед.
	1
	
	


	2
	Техническое обслуживание кондиционера 
(сплит-система) Midea «Blanc» MSMA1D-24HRN1/MOCA02-24HN1/-40 серийный № 2413493920174160870042, инв. № 1101340662 (место установки г. Томск)
	усл. ед.
	1
	
	

	3
	Техническое обслуживание кондиционера 
(сплит-система) с низкотемпературным комплектом, инв. № 1011340013 
(место установки г. Асино)
	усл. ед.
	1
	
	

	4
	Техническое обслуживание кондиционера настенного MWM020GR серийный № 2050460510530, инв. № 1101040485 
(место установки г. Томск)
	усл. ед.
	1
	
	



Всего стоимость услуг на сумму: _________________.

