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По общему правилу наименование и описание объекта закупки указывается заказчиком в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ), размещаемым в единой информационной системе (ЕИС). В случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ описание объекта закупки осуществляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	1
	Наименование объекта закупки

	Поставка котлов водогрейных для нужд Главного управления МЧС России
по Астраханской области

	2
	Описание объекта закупки и обоснование необходимости включения в описание товара, работы, услуги дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога товаров, работ услуг)

	2.1
	При закупке работ, услуг

	-

	2.2
	При закупке товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

	№ п/п
	Наименование товара
	Номер позиции Каталога товаров, работ, услуг
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	1
	Котёл водогрейный
	25.21.12.000-00000004
Котёл водогрейный
	Тип котла по способу размещения:
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла по методу производства горячей воды:
	двухконтурный;
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Номинальная тепловая мощность
	≥ 30 и < 40
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	-

	
	
	
	Наличие циркуляционного насоса
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип камеры сгорания котла газового:
	закрытая

	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла газового
	конвекционный.
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива
	Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	2
	Котёл водогрейный
	25.21.12.000-00000004
Котёл водогрейный
	Тип котла по способу размещения
	Напольный
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла по методу производства горячей воды
	Одноконтурный
	
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Номинальная тепловая мощность
	≥ 30 и < 40
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	-

	
	
	
	Наличие циркуляционного насоса
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип камеры сгорания котла газового
	Открытая
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла газового
	Конвекционный
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-

	
	
	
	Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива
	Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)
	-
	Значение характеристики не может изменяться
	-



	2.2.
	При закупке товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию

	Гарантийный срок Поставщика на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке.


	Поставка товара осуществляется путем его доставки Государственному заказчику по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 136а.   
	Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения контракта. Поставка Товара производится Поставщиком в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 ч. до 17.30 ч., в пятницу с 09.30 ч. до 16.30 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. (время местное). Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара вместо поставки по номеру телефона +7(8512)441255(304) или уведомлением в письменной форме на адрес электронной почты Заказчика info@30.mchs.gov.ru Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и подъем Товара на этаж своими силами и за свой счет. Поставка товара осуществляется одной партией.
	Требования качеству товара, упаковке и маркировке: Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением, если такие требования установлены действующим законодательством. Товар должен быть новым, оригинальным, сертифицированным на территории Российской Федерации, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром,  в исправном состоянии, без видимых повреждений и скрытых дефектов, изготовленный не ранее 2025 года выпуска
	Поставка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Весь товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. 
	Требования к документации: Поставщик при передаче товара предоставляет Заказчику необходимые для данного вида товара документы: сертификат качества, паспорта и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (при наличии).
	Прочие требования: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки и при последующем хранении. Поставляемые товары должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными по каждому виду товара. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических регламентов, иным нормативным документам по стандартизации и другим актам законодательства.
	Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
	Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.
В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик обязан заменить его товаром надлежащего качества или восстановить количество (комплектность) партии товара в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара.

