| Описание объекта закупки По общему правилу наименование и описание объекта закупки указывается заказчиком в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ), размещаемым в единой информационной системе (ЕИС). В случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ описание объекта закупки осуществляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |
| Поставка котлов водогрейных для нужд Главного управления МЧС России по Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание объекта закупки и обоснование необходимости включения в описание товара, работы, услуги дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога товаров, работ услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | При закупке работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | При закупке товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Номер позиции Каталога товаров, работ, услуг | Наименование характеристики товара | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| 1 | Котёл водогрейный | 25.21.12.000-00000004 Котёл водогрейный | Тип котла по способу размещения: | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла по методу производства горячей воды: | двухконтурный; | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Номинальная тепловая мощность | ≥ 30 и < 40 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |
|  |  |  | Наличие циркуляционного насоса | да | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип камеры сгорания котла газового: | закрытая | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла газового | конвекционный. | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива | Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе) | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
| 2 | Котёл водогрейный | 25.21.12.000-00000004 Котёл водогрейный | Тип котла по способу размещения | Напольный | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла по методу производства горячей воды | Одноконтурный |  | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Номинальная тепловая мощность | ≥ 30 и < 40 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |
|  |  |  | Наличие циркуляционного насоса | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип камеры сгорания котла газового | Открытая | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла газового | Конвекционный | - | Значение характеристики не может изменяться | - |
|  |  |  | Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива | Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе) | - | Значение характеристики не может изменяться | - |

| # 2.2. | # При закупке товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование товара | # ОКПД2 | # Наименование характеристики товара | # Значение характеристики | # Единица измерения характеристики | # Инструкция по заполнению характеристики в заявке | # Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 3 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок Поставщика на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке. |  |  |  |  |  |  |  |

Поставка товара осуществляется путем его доставки Государственному заказчику по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 136а.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения контракта. Поставка Товара производится Поставщиком в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 ч. до 17.30 ч., в пятницу с 09.30 ч. до 16.30 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. (время местное). Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара вместо поставки по номеру телефона +7(8512)441255(304) или уведомлением в письменной форме на адрес электронной почты Заказчика info@30.mchs.gov.ru Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и подъем Товара на этаж своими силами и за свой счет. Поставка товара осуществляется одной партией.

Требования качеству товара, упаковке и маркировке: Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением, если такие требования установлены действующим законодательством. Товар должен быть новым, оригинальным, сертифицированным на территории Российской Федерации, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром,  в исправном состоянии, без видимых повреждений и скрытых дефектов, изготовленный не ранее 2025 года выпуска

Поставка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Весь товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Требования к документации: Поставщик при передаче товара предоставляет Заказчику необходимые для данного вида товара документы: сертификат качества, паспорта и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (при наличии).

Прочие требования: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки и при последующем хранении. Поставляемые товары должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными по каждому виду товара. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических регламентов, иным нормативным документам по стандартизации и другим актам законодательства.

Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик обязан заменить его товаром надлежащего качества или восстановить количество (комплектность) партии товара в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара.