Характеристики

- Предназначен для организации рабочего места в медицинских учреждениях и лабораториях

- Каркас выполнен из белого ЛДСП 16 мм

- Фасады выполнены из белого ЛДСП 16 мм

- Стол - мойка включает в себя:

- двухчашевую мойку из нержавеющей стали, с сифоном,  с локтевым смесителем

- отделение, закрытое дверками

- На дверках металлические хромированные ручки-скобы

- Устанавливается на регулируемые ножки

- Изделие выдерживает обработку дезинфицирующими средствами, для нержавеющей стали не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства

- Поставляется в разобранном виде

- Длина: 800 мм

- Глубина: 600 мм

- Высота: 850 мм

- Корпус и фасады: ЛДСП 16 мм

- Цвет: белый

- Вес: 32 кг

- Объем упаковки: 0,15 м3

- Разборная конструкция