III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Количество | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Дорожное колесо с поверкой Код ОКПД 2 – 26.51.33.199; 1 шт.. 1.1; Дальность измерений: Больше или равно 9 999,9 метров; Да. 1.2; Диаметр колеса: Больше или равно 0,32 метра; Да. 1.3; Шаг измерения: Больше или равно 0,01 метра; Да. 2; Контактно-цифровой термометр с поверкой Код ОКПД 2 - 26.51.51.110; 16 шт.. 2.1; Назначение: для определения температуры различных сред; Да. 2.2; Диапазон измерений: от –30 до +250°C; Да. 2.3; Рабочая температура: от -10 до +50 °С; Да. 2.4; Количество и напряжение элементов питания:1x3В; Да. 3; Измеритель влажности строительных материалов Код ОКПД 2 - 26.51.53.190; 8 шт.. 3.1; Диапазон измерения влажности (древесина): от 1 до 65 %; Да. 3.2; Диапазон измерения влажности (стройматериалы): от 1 до 35 %; Да. 3.3; Диапазон измерения влажности (воздух): от 0 до 100 %; Да. 4; Шумомер с поверкой Код по ОК ПД 2 - 26.51.53.160; 8 шт.. 4.1; Диапазон измеряемых значений уровня звука: от 30 до 130 дБ; Да. 4.2; Частотный диапазон: от 31,5 до 8500 Гц; Да. 4.3; Рабочая температура: от +18 до +28°С; Да. 5; Электронный угломер Код по ОКПД 2 - 26.51.33.199; 8 шт.. 5.1; Назначение: измерение угла наклона в любом направлении; Да. 5.2; Диапазон измерения угла: от 0 до +360 градусы; Да. 6; Электронный уровень Код по ОКПД 2 - 26.51.33.199; 8 шт.. 6.1; Диапазон измерения угла: от 0 до +225 градусы; Да. 7; Секундомер электронный Код по ОКПД 2 - 26.52.12.140-00000001; 16 шт.. 7.1; Наличие встроенной памяти; Да. 7.2; В режиме «секундомер» занесение результатов измерений в память не менее 10 результатов; Да. 7.3; Наличие звуковых сигналов; Да. 8; Калькулятор электронный Код по ОКПД 2 - 28.23.12.110-00000001; 16 шт.. 8.1; Графический (научный); Нет. 8.2; Тип: настольный; Да. 8.3; Количество разрядов больше или равно 12; Да. 9; Дальномер лазерный Код по ОКПД 2 - 25.73.30.000-00000003; 8 шт.. 9.1; Дальность: больше или равно 100 и меньше 500 метров; Да. 9.2; Точность: меньше или равно 1,5 мм; Да. 9.3; Функции вычисления; Да. 9.4; Резьба под штатив не менее: 1/4 дюйма; Да. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Товар должен быть зарегистрирован в качестве средства измерения и иметь действующую поверку.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025 г.