Технические характеристики на счетчик газа СМТ СМАРТ G6

Бренд - Техномер

Страна производства - Россия

Материал корпуса - металл, пластик

Присоединительный размер - 1 1/4" (Dn 32)

Расположение присоединительных патрубков входа и выхода - лево-право

Наличие сетчатого фильтра - нет

Область применения - Бытовой

Вид счетчика - микротермальный

Номинальный объемный расход Qном, м3/ч - 6

Максимальный расход, Qmax, м3/час - 11

Тип присоединения - Резьбовое

Способ монтажа - Горизонтальный

Сертификат взрывобезопасности - нет

Вес, кг - 3

Высота, мм - 120

Глубина, мм - 110

Ширина, мм - 175