Технические характеристики на счетчик газа СМТ СМАРТ G6

Бренд - Техномер
Страна производства - Россия
Материал корпуса - металл, пластик
Присоединительный размер - 1 1/4" (Dn 32)
Расположение присоединительных патрубков входа и выхода - лево-право
Наличие сетчатого фильтра - нет
Область применения - Бытовой
Вид счетчика - микротермальный
Номинальный объемный расход Qном, м3/ч - 6
Максимальный расход, Qmax, м3/час - 11
Тип присоединения - Резьбовое
Способ монтажа - Горизонтальный
Сертификат взрывобезопасности - нет
Вес, кг - 3
Высота, мм - 120
Глубина, мм - 110
Ширина, мм - 175
