ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ  
1. Общие требования к товарам: все поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам (ОСТам, ТУ), должны быть зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ. 

В целях подтверждения соответствия товара, работы или услуги требованию о государственной регистрации медицинских изделий участник закупки предоставляет один из указанных ниже документов в отношении каждого предлагаемого к поставке товара:

- выписку из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью;

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие (копию) (до внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестровой записи государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий);

- документ, содержащий сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделий, позволяющие идентифицировать такое регистрационное удостоверение в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
Поставщик должен при поставке товара предоставить надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения, а также копии документов, подтверждающие соответствие товаров, являющихся предметом закупки, требованиям законодательства РФ.

2. Требования к безопасности товаров: товары при надлежащих для них условиях хранения, использования, транспортировки и утилизации, должны являться безопасными как для жизни и здоровья потребителей, так и для окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.
3. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении товара. Товар должен передаваться Получателям товара в упаковке (таре) в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПин, а также требованиями государственных стандартов.
4. Требования по объему гарантий качества товаров: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Остаточный срок годности должен составлять не менее 3-х (трех) месяцев с даты поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. При обнаружении дефектов (неисправностей) товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан устранить их за свой счёт либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в согласованный с Заказчиком срок. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара.
5. Прочие условия:
Поставляемые медицинские изделия должны быть изготовлены не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении изделий. Доставка товара должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет, счет-фактура, накладная, а также все сертификаты, паспорта). Технические характеристики: Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: установлены в извещении об осуществлении закупки.
В случае осуществления закупки товара, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, Заказчик осуществляет описание товара в соответствии с требованиями статьи 33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
При проведении предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ электронных процедур, закрытых электронных процедур характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона, указываются с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 42, пунктом 1 части 1 статьи 75 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ соответственно.
6. Адрес поставки и срок поставки:
Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявки. Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства до места назначения, указанного Заказчиком по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.37А. стр.1.
Контактное лицо: Кострова Екатерина Владимировна 8-929-664-99-85.
