	

	Техническое задание на поставку бак. препаратов (питательных сред и реагентов) для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России 



	№
п/п
	Наименование
товара
	Единица
измерения
	ОКПД 2
	Количество
	Назначение/Характеристики 
	Необходимая комплектация/
Прочие условия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Питательная среда Гисса с мелибиозой
	кг
	20.59.52.190
	0,25
	Предназначена для идентификации бактерий выделенных при исследовании объектов внешней среды. Срок годности – не менее 2х лет. 
	1. Паспорт
2. РУ
3. Инструкция
4. Сертификат соответствия (при наличии)

Поставляемые питательные среды и реагенты должны быть изготовлены не ранее 3 квартала 2026 года. 
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении материалов. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений.
АДРЕС ДОСТАВКИ
603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория.

	2
	МКТТп (Мюллер-Кауфмана тетратионотно-новобирциновый бульон) 
	кг
	
	0,5
	Для селективного обогащения и культивирования сальмонелл. Предназначен для предварительного теста в образцах пищевых продуктов, представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок кремового цвета. Срок годности – не менее 2х лет. Россия
	



	

	3
	Бульон с лаурилсульфатом натрия

	кг
	
	

0,5
	Селективная питательная среда, используется для обнаружения и количественного определения колиформных бактерий, включая Escherichia coli, в воде и пищевых продуктах. Срок годности – не менее 2х лет. Россия
	



	

	4
	Пептонная вода безиндольная
	кг
	
	
0,5
	Сухая питательная среда для идентификации бактерий Escherichia coli. Срок годности – не менее 2х лет. Россия
	

	5
	Бульон лактозно-фосфатный сухой
	кг
	
	
0,5
	Питательная среда используется для выявления и культивирования бактерий, способных ферментировать лактозу, применяют для обнаружения колиформных бактерий, включая Escherichia coli, в пробах воды, пищевых продуктов и клиническом материале. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	6
	Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой  
	кг
	
	
0,5
	Культивирование прихотливых бактерий. Среда сухая. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	7
	Агар дезоксихолат-цитрат-лактозный или ДДА с полимиксином 
	(комплект/набор)
	
	1,0
	Среда с полимиксином предназначена для выделения псевдомонадов и других грамотрицательных палочек. Среды на основе дезоксихолат-цитрат-лактозного агара (ДДА) — для выделения Salmonella и Shigella. В наборе антибиотик полимиксин в виде порошка. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	8
	Основа кровяного агара 
	комплект/
набор
	
	

1,0
	Предназначена для выделения микроорганизмов со сложными питательными потребностями. Для определения гемолиза. В комплект входит 5 % стерильная дефибринированная кровь овцы или барана. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	9
	Солевой агар с ТТХ для энтерококков сухой
	комплект/
набор 
	
	
1,0
	Набор реагентов для санитарно-бактериологических исследований предназначен для санитарно-бактериологических исследований с целью подтверждения принадлежности микроорганизмов к роду Enterococcus.
Выпускается комплектом, состоящим из Основы (1 банка) и добавки с 2, 3, 5-трифенилтетразолия хлоридом (ТТХ) (4 флакона). Основа представляет собой мелкодисперсный порошок бежевого цвета. Добавка представляет собой мелкодисперсный порошок от белого до светло- желтого цвета. Основа выпускается в полиэтиленовых банках по 200 г., а добавка - по 0,05 г во флаконах из темного стекла. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	10
	Агар с дрожжевым экстрактом
	кг
	
	
0,5

	Питательная среда предназначена для подсчёта микроорганизмов в воде чашечным методом. Внешний вид: однородный сыпучий порошок кремового или жёлтого цвета. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	11
	Триптофановый бульон (питательная среда с триптофаном, сухая)

	кг
	
	
0,5

	Среда с триптофаном, предназначена для обнаружения Escherichia coli и других колиформных микроорганизмов на основании продуцирования индола. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	12
	Питательная среда Кинг В

	кг
	
	
0,5

	Среда для идентификации псевдомонад по продуцированию флуоресцеина, сухая. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	13
	Питательная среда Кинг А
	кг
	
	
0,5

	Среда для идентификации псевдомонад по продуцированию пиоцианина, сухая. Срок годности – не менее 2х лет.
	

	14
	Нитратная среда (нитратредуктаза), сухая.
	кг
	
	
0,5

	Специальная питательная среда, используется для выявления способности микроорганизмов восстанавливать нитраты (NO₃⁻) до нитритов (NO₂⁻) с помощью фермента нитратредуктазы. Срок годности – не менее 2х лет. Оболенск.
	

	15
	Пептонно-калиевая среда, сухая
	кг
	
	
0,5

	Питательная среда, используется для предварительного накопления (подращивания) бактерий рода Yersinia (возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза). Срок годности – не менее 2х лет.
	

	16
	Среда Будраг (буферный уголь-дрожжевой агар) с ростовой и селективной доставкой 
	комплект/
набор
	
	
1,0
	Среда используется для селективного выделения и дифференциации видов Legionella. Срок годности – не менее 2х лет. Индия.
	

	17
	Смесь Никифорова 

	л
	
	
1,0

	Для фиксации мазков. Состоит из спирт медицинский и эфир (1:1).
	

	18
	Перекись водорода 
3 %, раствор
	л
	
	
1,0

	Дез. средство. Фасовка по 25 мл. или 50 мл. Срок годности – не менее 2х лет. Россия.
	

	19
	Акридиновый оранжевый
	кг
	
	
0,1

	Краситель, порошок оранжевого цвета. Срок годности – не менее 2х лет. Россия.
	

	20
	Кислотный буфер KCI-NaCI pH 2,2 

	л
	
	
0,5

	Раствор во флаконах. Срок годности не менее 1го года.
	

	21
	Формалин 40 %, раствор медицинский, чда

	л
	
	
1,0

	Бесцветная прозрачная жидкость, имеющая характерный удушливый запах. Срок годности не менее 3х месяцев
	

	22
	Латексный реагент Lq1 



	набор
	
	1
(50 штук)
	Набор латексной агглютинации для идентификации Legionella pneumophila серогруппы 1
	

	23
	Латексный реагент Lq15 
	набор
	
	1
(50 штук)
	Набор латексной агглютинации для идентификации Legionella pneumophila серогруппы 2-15
	

	24
	Латексный реагент Lqpp  
	уп
	
	1
(50 штук)
	Набор латексной агглютинации для идентификации Legionella pneumophila Lqpp
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