|  | Приложение № 1 к Договору №_________ от «___»____________2026 |
| --- | --- |

Техническое задание

| Материал | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Изолятор штырьевой фарфоровый ШФ-20Г1 (ШФ-20 УО) ЮАИЗ 530201013 | шт. | 90 |  |
| Вязка спиральная ВС-35/50.2 МЗВА 00000000130 | шт. | 130 |  |
| Зажим анкерный для СИП 3 ODS 35-70 МЗВА 00000008578 | шт. | 100 |  |
| Зажим ответвительный прокалывающий ОАЗ-1 (35-150/35-150) МЗВА 00000000094 | шт. | 20 |  |
| Зажим ответвительный прокалывающий ОАЗ-2 (35-150/35-150) МЗВА 00000000095 | шт. | 20 |  |
| Изолятор ЛК 70/10-И-3 СС полимер. INSTA 00000000371 | шт. | 100 |  |
| Наконечник ТА 50-10-9 УХЛ3 опрес. алюм. CuPRO КЗОЦМ 5650 | шт. | 100 |  |
| Гильза изолированная фазная ГИФ 50 (MJPT 50) IEK UZA-23-D50 | шт. | 12 |  |

1. «Поставщик» обязуется в течении 25 календарных дней   с даты заключения контракта поставить Товар в пст. Чиньяворык, ул. Шевченко, д.З

2. Качество товара должно полностью соответствовать ГОСТам, ТУ. Товар должен быть сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Товар должен быть упакован и промаркирован изготовителем.

3. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в течение гарантийного срока с момента передачи Товара Заказчику.

4. Оплата за полученный товар производится Заказчиком на основании товарной накладной подписанной с обоих сторон в течение 7 дней.

5. Договор действует до 31.12.2026 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по договору.

### Место поставки, грузополучатель:  169237, Республика Коми, пст.Чиньяворык, ул. Шевченко,3

### ФКУ КП-38 ОУХД УФСИН России по Республике Коми