Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автономной пожарной сигнализации и речевого оповещения Шадринского филиала Финансового университета
1.Заказчик имеет работоспособные системы пожарной сигнализации и речевого оповещения в зданиях по адресу:  
- г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30 – учебный корпус №1,2, общежитие №3;
- г. Шадринск, ул. Михайловская, 78 – общежитие №2.

2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания в соответствии с разработанным Техническим заданием на обслуживание и условиями Контракта.

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт, согласно РД.25.964-90, РД 009-01-96 и других документов, должны включать в себя:
- технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатацией установок;
- осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;
- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
-  выезд специалиста, труд специалиста по диагностике, профилактическому обслуживанию и устранению неисправностей;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок;
- ведение технической документации (журналы, паспорта и т.п.)
- проведение работ в удобное для заказчика время.

4.Обеспечение запчастями производится за счет Заказчика по фактическим запросам Исполнителя, на основании предоставленного счета.
5.Ремонт систем (кроме текущего ремонта) производится Исполнителем за отдельную плату.
6. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на техническое обслуживание и текущей ремонт пожарной сигнализации.

7. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые для производства работ по техническому обслуживанию установок в зданиях филиала Финансового университета, должны иметь допуск к работе с системами электроснабжения 3 категории (1000 В) и быть проинструктированы Исполнителем по правилам техники безопасности и охране труда при выполнении работ.

8. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, при ее отказе, не должно превышать 4 часа.   

9. В случае невозможности быстрого устранения неисправности «Исполнитель» должен информировать об этом «Заказчика».

10. Перечень оборудования охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения в зданиях Шадринского филиала Финансового университета подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту:






	№ п/п
	Наименование установок, их технических средств, узлов
	Тип, марка
	Кол-во         шт.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Прибор приемно-контрольный
	Сигнал-20М
	4

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП-212
	546

	3
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-101
	16

	4
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	40

	5
	Голосовой пожарный оповещатель
	Рокот, соната
	11

	6
	Оповещатель речевой
	АС-2
	37

	7
	Световой указатель "Выход"
	
	50

	8
	Источник питания
	
	3

	9
	СЗУ
	
	2



Ответственный за закупку: 
Зам. директора по АХР							Д.Н. Степановских
Тел. 8(35253) 7-53-24
