Приложение  

к электронной версии Контракта
                                                             №                                от                  г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку товаров 
1. Идентификационный код закупки: 26 1 2706009922 270601001 0033 000 0000 000
2. Спецификация на товар: 
	№п/п
	Наименование товара/услуги
	ОКПД 2/ КТРУ
	Кол-во
	Цена (руб.)
	Сумма, (руб.)

	1
	Прожектор светодиодный  100Вт, 6500К, 10000 Лм, 100Лм\Вт, IP65
	27.40.33.130
	6
	
	

	2
	Розетка, двойная, с заземлением, накладная, белая 
	27.33.13.110
	100
	
	

	3
	Выключатель, одноклавишный, белый, накладной 
	27.33.11.140
	30
	
	

	4
	Коробка распределительная для открытой установки, 100х100х50
	27.33.13.130
	100
	
	

	5
	Бур по бетону 6х160 мм
	25.73.40.112
	12
	
	

	6.
	Плоскогубцы диэлектрический  160мм, комбинированные
	25.73.30.161
	1
	
	

	7
	Боковые кусачки 180 мм
	25.73.30164
	1
	
	

	8
	Клещи токовые цифровые  с мульти метром
	26.51.43.116
	2
	
	

	9
	Дюбель-гвоздь распорный потай, 6,0-60 
	25.94.12.190
	2000
	
	

	10
	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой диаметром -20 мм, серая
	22.28.29.120
	1000
	
	

	11
	Хомут  4,8х200 нейлоновый с УФ защитой, черный  
	22.29.29.190
	2000
	
	

	12
	Соединительный  изолирующий  зажим  СИЗ-4 1.75-10.5 мм2
	27.33.13.120
	200
	
	

	13
	Изолента ПВХ, 19мм, 20 м
	22.21.42.141
	20
	
	

	14
	Саморезы  кр/ш, 3,5х55, кг
	25.94.11.110
	2
	
	

	15
	Отвертка индикаторная
	25.73.30.239
	1
	
	

	16
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р С 100А 10кА 
	27.12.22.000
	3
	
	

	17
	Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-29 4.5кА 
	27.12.22.000
	20
	
	

	18
	Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА 

	27.12.22.000
	30
	
	

	19
	Выключатель автоматический трехполюсный 16 А С ВА47-29 4.5кА 

	27.12.22.000
	20
	
	

	20
	Выключатель автоматический трехполюсный  ВА88-35 3Р 250 А 35кА

	27.12.22.000
	2
	
	

	21
	DIN-рейка 1000мм перфорированная 
	27.33.13.130
	3
	
	

	22
	Шина соединительная типа PIN 3-х фазная  64А , 1 м
	27.33.13.120
	2
	
	

	23
	Щит распределительный навесной  ЩРн-П-12 IP41  пластиковый
	27.12.31.000
	6
	
	

	24
	Наконечник кабельный  алюминиевый  под опрессовку ТА 70-10-12  ГОСТ 9581-80
	27.33.13.120
	10
	
	

	25
	Наконечник медный  луженый  ТМЛ 70-10-12
	27.33.13.120
	10
	
	

	26
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК (3:1)-30\10 черн, м
	27.90.12.130
	3
	
	

	27
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р С 40А 4.5кА
	27.12.22.000
	1
	
	

	28
	Шпилька резьбовая DIN 976 А2 М8 с гайками
	25.94.11.140
	20
	
	

	29
	Навесной замок d=10, 6 мм, всепогодный, 5 ключей 
	25.72.11.110
	1
	
	


3.   Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта до 26.10.2026.

4.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, транспортные расходы по поставке до Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет.

6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Поставленный Товар оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком подтверждающих документов (УПД, товарных накладных).

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. 

7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

8. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

Универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

документы, удостоверяющие качество Товара (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.);

гарантию производителя Товара или гарантию Поставщика на Товар;

копию декларации о соответствии или сертификата соответствия, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации).

9. В случае, когда документы, указанные в пункте 8 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром, Товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

10. Приемка Товара по количеству и качеству проводится в течение 3 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка Товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной или УПД.

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

         12. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.    

15. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

16. Настоящее приложение является неотъемлемой частью электронной версии Контракта №                             от                     г.  

        17. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует                            до «01» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

.
