Описание объекта закупки (Техническое задание).

«Поставка оборудования для ремонта вышедшего из строя и работающего со сбоями оборудования в составе охранных систем ОТИ ВРГСиС Девятинского Гидроузла

(Закупка 1)».

| Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ) |  | Единица измерения | Количество | Наименование характеристики | Значение характеристики, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор 12В 5Ач BP 5-12 B.B.Battery или эквивалент окпд 2 - 27.20.22.000 ктру - 27.20.22.000-00000005 | штука | 18,00 | Напряжение номинальное (Вольт ) | 12 |
|  |  |  |  | Тип | С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), С регулирующим клапаном (VRLA). |
|  |  |  |  | Тип клеммы | Плоская ножевая |
|  |  |  |  | Расположение клемм | Вертикальное |
|  |  |  |  | Тип по возможности долива воды | Необслуживаемая |
|  |  |  |  | Продолжительность цикла разряда (Час ) | 20 |
|  |  |  |  | Емкость номинальная (Ампер-час) | 5,00 |
|  |  |  |  | Длина общая (Миллиметр ) | 90 |
|  |  |  |  | Ширина общая (Миллиметр ) | 70 |
|  |  |  |  | Высота общая (Миллиметр ) | ≥ 101 и ≤106 |
|  |  |  |  | Состояние поставки | Залитая электролитом и заряженная |
| 2 | Электромагнитный замок с герконом ML-295AL или эквивалент окпд2 - 26.30.50.151 | штука | 6 | Тип | Электромагнитный замок с герконом |
|  |  |  |  | Сила удержания (кг) | 300 |
|  |  |  |  | Нагрузка на отрыв (кг) | 300 |
|  |  |  |  | Материал | металл |
|  |  |  |  | Исполнение | внешнее/внутреннее |
|  |  |  |  | Вес нетто (кг) | 2 |
|  |  |  |  | Габариты без упаковки (мм) | 253х43х28 |
|  |  |  |  | Рабочая температура (°С) | от -40 до +50 |
|  |  |  |  | Напряжение (В) | 12/24 |
|  |  |  |  | Индикатор состояния двери | да |
| 3 | Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 СКШС-02 IP20 окпд2 - 26.30.50.151 | штука | 3,00 | Число Шлейфов Сигнализации | 8 |
|  |  |  |  | Сопротивление выносного резистора Шлейфов Сигнализации, Ом | 680 ± 5% |
|  |  |  |  | Минимальное сопротивление изоляции между проводами Шлейфов Сигнализации, кОм | 20 |
|  |  |  |  | Линия связи | Симметричная экранированная витая пара |
|  |  |  |  | Максимальная протяженность линии связи с БЦП, м | 1200 |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |
|  |  |  |  | Максимальное сопротивление проводов ШС, Ом | 150 |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | ≥ 10 и ≤ 28 |
|  |  |  |  | Выдача сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания до, В, | < 9 |
|  |  |  |  | Ток потребления, мА | ≤ 35 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм: | 165 x 110 x 33 |
|  |  |  |  | Рабочая температура, °С: | ≥ -10 и ≤ +50 |
| 4 | Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 СКШС-04 IP20 окпд2 - 26.30.50.151 | штука | 3,00 | Число Шлейфов Сигнализации | 16 |
|  |  |  |  | Сопротивление выносного резистора Шлейфов Сигнализации, Ом | ≥ 600 и ≤ 800 |
|  |  |  |  | Минимальное сопротивление изоляции между проводами Шлейфов Сигнализации, кОм | 20 |
|  |  |  |  | Линия связи | Симметричная экранированная витая пара |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |
|  |  |  |  | Максимальное сопротивление проводов ШС, Ом | 150 |
|  |  |  |  | Максимальная протяженность линии связи с БЦП, м | 1200 |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | ≥ 10 и ≤ 28 |
|  |  |  |  | Выдача сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания до, В, | < 8,5 |
|  |  |  |  | Ток потребления, мА | ≤ 40 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм: | 165 x 110 x 33 |
|  |  |  |  | Рабочая температура, °С: | ≥ -10 и ≤ +50 |
| 5 | Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 ИБП-1200 исп.1 окпд2 - 26.20.40.111 | штука | 1,00 | Напряжение сети переменного тока, В | 220 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение при наличии сети переменного тока, В: | ≥13,0 и ≤13,5 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от встроенной аккумуляторной батареи, В: | ≥10,0 и ≤13,7 |
|  |  |  |  | Максимальный ток выхода, А. | 5 |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт | ≤ 100 |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока на холостом ходу, Вт | ≤ 25 |
|  |  |  |  | Собственный ток потребления при работе от аккумулятора, А | ≤ 0,05 |
|  |  |  |  | Рабочая температура, °С | ≥ -10 и ≤ +40 |
|  |  |  |  | Размер отсека для АКБ ШхВхГ, мм | ≤ 408х190х90 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | ≤ 424х351х100 |
| 6 | Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08 ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08 ИБП-2400 исп.1 окпд2 - 26.20.40.111 | штука | 1 | Напряжение сети переменного тока, В | 220 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение при наличии сети переменного тока, В: | ≥26,0 и ≤ 27,0 |
|  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от встроенной аккумуляторной батареи, В: | ≥20,0 и ≤ 27,4 |
|  |  |  |  | Максимальный ток выхода, А. | 5 |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт | ≤ 150 |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока на холостом ходу, Вт | ≤ 25 |
|  |  |  |  | Собственный ток потребления при работе от аккумулятора, А | ≤ 0,05 |
|  |  |  |  | Рабочая температура, °С | ≥ -10 и ≤ +40 |
|  |  |  |  | Размер отсека для АКБ ШхВхГ, мм | ≤ 408х190х90 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры ШхВхГ,мм | ≤ 424х351х100 |
| 7 | CAME BKS12AGS (801MS-0080) привод для откатных ворот до 1200 кг или эквивалент окпд2 - 28.14.20.112 | штука | 1,00 | Макс. масса створки (кг) | 1200 |
|  |  |  |  | Макс. ширина створки (м) | 20 |
|  |  |  |  | Модуль шестерни | 4 |
|  |  |  |  | Класс защиты (IP) | 44 |
|  |  |  |  | Напряжение эл.питания двигателя (В) | 230 |
|  |  |  |  | Мощность (Вт) | 380 |
|  |  |  |  | Скорость движения (м/мин) | 10.5 |
|  |  |  |  | Интенсивность использования (%) | 50 |
|  |  |  |  | Толкающие усилие (Н) | 850 |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур (°С) | ≥-20 и ≤+55 |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур (°С) с обогревателем | ≥-30, ≤+55 |
|  |  |  |  | Термозащита двигателя (°С) | 150 |
| 8 | SATA SSD накопитель Crucial BX500 500 ГБ 2.5" или эквивалент Окпд2 - 26.20.21.110 Ктру - 26.20.21.110-00000004 | Штука | 6 | Тип устройства | SSD |
|  |  |  |  | Объем накопителя (Гигабайт ) | ≥ 500 |
|  |  |  |  | Форм фактор | 2,5 дюйм |
|  |  |  |  | Тип памяти | TLC 3D NAND |
|  |  |  |  | Наличие интерфейсов | SATA III |
|  |  |  |  | Скорость чтения (Мегабайт в секунду ) | ≥ 500 |
|  |  |  |  | Скорость записи (Мегабайт в секунду ) | ≥ 500 |

| Срок поставки товара | Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. |
| --- | --- |
| Место поставки товара | Доставка товара на центральный склад ВРГСиС по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Ленинградский тракт, строение 22 В. |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества; | Поставщик предоставляет на поставляемый товар копии сертификатов качества, размещённых в реестре органа сертификации, зарегистрированном в реестре Росстандарта. Поставщик передаёт заверенные Поставщиком копии таких документов вместе с Товаром, либо размещает в ЕИС в качестве приложения к документу о приёмке товара. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки товара. |
| Иная информация | Разгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по Московскому времени. Поставщик уведомляет о дате и ориентировочном времени поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня до даты поставки. |