Приложение № 2
                                                                                                                 


Техническое задание
на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию
 оборудования на объектах продовольственной службы.
Сроки оказания услуг: Услуги оказываются с момента заключения Государственного контракта в течение 3 рабочих дней.
Объем услуг: ремонт и техническое обслуживание включает в себя текущий ремонт,   регулировку, наладку, смазку оборудования, силовых электрических щитов и линий, в том числе  замену отдельных деталей, узлов, приборов защиты и автоматики оборудования, устранение  последствий  отказов  оборудования,   которые   выполняются   исполнителем по результатам непрерывного контроля его технического состояния заказчиком. 
Перечень работ:
-Ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования на объектах продовольственной службы.    
Перечень примерных ремонтных работ оборудования:
	Диагностика морозильной камеры 
	1 шт.
	3000 руб.
	3000 руб.

	Компрессор CAJ 2464Z
	1 шт.
	40001руб.81 коп
	40001руб.81 коп

	Испаритель 2-х ходовой (ALS-117.02.00СБ)

	1 шт.
	27000 руб.
	27000 руб.

	Замена компрессора
	1 шт.
	15000 руб.
	15000 руб.

	Замена испарителя
	1 шт.
	15000 руб.
	15000 руб.

	Фильтр антикислотный BEECOOL 3/8
	1 шт.
	1400 руб.
	1400 руб.

	Фреон R-404A 
	2 кг
	2000 руб.
	4000 руб.

	Клапан заправочный
	1 шт.
	400 руб
	400 руб.

	Конфорка КЭ-0,12
	4 шт.
	5300 руб.
	21200 руб.

	Ремонт электроплиты(замена конфорок)
	1 шт.
	7000 руб.
	7000 руб.

	Батарея испарителя Polair ШХ-1,4
	1 шт.
	9000 руб.
	9000 руб.

	Замена испарителя
	1 шт.
	8000 руб.
	8000 руб.

	Микродвигатель ELCO 16-25
	1 шт.
	3500 руб.
	3500 руб.

	Замена микродвигателя
	1 шт.
	1500 руб.
	1500 руб.

	Итого
	
	
	156001 руб.81 коп.
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