Приложение № 2

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию

оборудования на объектах продовольственной службы.

Сроки оказания услуг: Услуги оказываются с момента заключения Государственного контракта в течение 3 рабочих дней.

Объем услуг: ремонт и техническое обслуживание включает в себя текущий ремонт,   регулировку, наладку, смазку оборудования, силовых электрических щитов и линий, в том числе  замену отдельных деталей, узлов, приборов защиты и автоматики оборудования, устранение  последствий  отказов  оборудования,   которые   выполняются   исполнителем по результатам непрерывного контроля его технического состояния заказчиком.

Перечень работ:

-Ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования на объектах продовольственной службы.

Перечень примерных ремонтных работ оборудования:

| Диагностика морозильной камеры | 1 шт. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессор CAJ 2464Z | 1 шт. | 40001руб.81 коп | 40001руб.81 коп |
| # Испаритель 2-х ходовой (ALS-117.02.00СБ) | 1 шт. | 27000 руб. | 27000 руб. |
| # Замена компрессора | 1 шт. | 15000 руб. | 15000 руб. |
| # Замена испарителя | 1 шт. | 15000 руб. | 15000 руб. |
| # Фильтр антикислотный BEECOOL 3/8 | 1 шт. | 1400 руб. | 1400 руб. |
| # Фреон R-404A | 2 кг | 2000 руб. | 4000 руб. |
| # Клапан заправочный | 1 шт. | 400 руб | 400 руб. |
| # Конфорка КЭ-0,12 | 4 шт. | 5300 руб. | 21200 руб. |
| # Ремонт электроплиты(замена конфорок) | 1 шт. | 7000 руб. | 7000 руб. |
| # Батарея испарителя Polair ШХ-1,4 | 1 шт. | 9000 руб. | 9000 руб. |
| # Замена испарителя | 1 шт. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| # Микродвигатель ELCO 16-25 | 1 шт. | 3500 руб. | 3500 руб. |
| # Замена микродвигателя | 1 шт. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Итого |  |  | 156001 руб.81 коп. |

Начальник ОКБ,И и ХО

майор внутренней службы                      ______________                                       Д.К. Смелов

«___»_____________2026 год                             (Подпись)