ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии) Код ОКПД 2, КТРУ | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. товара | Кол- во | Характеристика по КТРУ/ обоснование дополнительной характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа светодиодная КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы | Одноцокольная | - | штука | 50 | характеристика по КТРУ |
|  |  | Длина | ≤ 100 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Диаметр | > 40 и ≤ 50 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальная мощность (Ватт) | ≥ 5 и < 7 | Ватт |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальное напряжение | 200-230 | В |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Форма лампы | Рефлектор | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Тип цоколя | E14 | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура max | ≤ 4500 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура min | ≥ 4000 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Лампа матовая | Да | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  | Лампа светодиодная КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы | Одноцокольная | - | штука | 20 | характеристика по КТРУ |
|  |  | Длина | ≤ 100 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Диаметр | > 40 и ≤ 50 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальная мощность (Ватт) | ≥ 10 и < 12 | Ватт |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальное напряжение | 200-230 | В |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Форма лампы | Шар | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Тип цоколя | E14 | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура max | ≤ 6000 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура min | ≥ 6500 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Лампа матовая | Да | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  | Лампа светодиодная КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы | Одноцокольная | - | штука | 20 | характеристика по КТРУ |
|  |  | Длина | ≤ 100 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Диаметр | > 30 и ≤ 40 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальная мощность (Ватт) | ≥ 5 и < 7 | Ватт |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальное напряжение | 200-230 | В |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Форма лампы | Свеча | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Тип цоколя | E14 | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура max | ≤ 6000 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура min | ≥ 6500 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Лампа матовая | Да | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  | Лампа светодиодная КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы | Одноцокольная | - | штука | 50 | характеристика по КТРУ |
|  |  | Длина | ≤ 100 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Диаметр | > 40 и ≤ 50 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальная мощность (Ватт) | ≥ 7 и < 10 | Ватт |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальное напряжение | 200-230 | В |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Форма лампы | Софит | - |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | GU5.3 | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура max | ≤ 4000 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура min | ≥ 4500 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Лампа матовая | Да | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  | Лампа светодиодная КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы | Одноцокольная | - | штука | 50 | характеристика по КТРУ |
|  |  | Длина | ≤ 100 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Диаметр | > 40 и ≤ 50 | мм |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальная мощность (Ватт) | ≥ 7 и < 10 | Ватт |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Номинальное напряжение | 200-230 | В |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Форма лампы | Шар | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Тип цоколя | E27 | - |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура max | ≤ 6000 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Коррелированная цветовая температура min | ≥ 6500 | К |  |  | характеристика по КТРУ |
|  |  | Лампа матовая | Да | - |  |  | характеристика по КТРУ |

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству и безопасности товара | В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации. |
| 2 | Требования к таре и упаковке | Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении. |
| 3 | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | не менее 12 месяцев |