Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»
Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.
На поставку медицинского оборудования.
	Наименование товара
	Код КТРУ
	Дополнительные характеристики

	
	
	Наименование
	Значение
	Ед. изм.
	Обоснование

	Стол рабочий эргомоничный, механический
	32.50.30.110-00000073
	Обработка поверхности лотков обеззараживающими средствами. Возможность использования с обеих сторон диализного кресла. Наличие ручки. Наличие колес для передвижения.

	
	
	Количество колес на столике
	4
	шт
	Для обеспечения устойчивости рабочего стола

	
	
	Регулировка по высоте
	     Наличие
	
	Возможность регулировки высоты стола под конкретную высоту кресла, кровати или кушетки для выполнения различных манипуляций и процедур

	
	
	Диапазон регулировки высоты
	725 и  980
	мм
	Оптимальный диапазон регулирования по высоте для обеспечения удобства выполнения различных манипуляций и процедур

	
	
	Механизм, не позволяющий столику упасть при регулировке по высоте
	Наличие
	
	Для предотвращения самопроизвольного разъединения конструкции стола во время изменения высоты в пределах рабочего диапазона

	
	
	Количество лотков
	 2
	шт
	Для обеспечения возможности размещения необходимого количества инструментов, изделий и препаратов во время использования стола

	
	
	Размеры первого лотка
	400*560
	мм
	Оптимальный диапазон размера первого лотка для обеспечения размещения необходимого количества инструментов, расходных материалов, препаратов и удобства выполнения различных манипуляций и процедур

	
	
	Размера второго лотка
	 400*170
	мм
	Оптимальный диапазон размера второго лотка для обеспечения размещения необходимого количества инструментов, расходных материалов, препаратов и удобства выполнения различных манипуляций и процедур

	
	
	Лотки съемные
	Наличие
	
	Для осуществления мытья и обработки дезинфицирующими средствами

	
	
	Захваты для пальцев по краям лотка
	Наличие
	
	Для возможности снятия лотка с каркаса стола и его перемещения

	
	
	Углубления в лотках
	Наличие
	
	Для предотвращения скатывания и опрокидывания инструментов, расходных материалов и препаратов со стола во время его передвижения, а также для удержания случайно пролитых жидкостей

	
	
	Ручка для удобства передвижения
	Наличие
	
	Для осуществления передвижения стола

	
	
	Съемная корзина на опорной ножке
	Наличие
	
	Для обеспечения возможности размещения дополнительных медицинских принадлежностей и инструментов, не загромождая рабочую поверхность стола

	
	
	Количество положений первого лотка
	 3
	шт
	Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур

	
	
	Угол наклона первого положения первого лотка
	0°
	
	Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур

	
	
	Угол наклона второго положения первого лотка
	±15°
	
	Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур

	
	
	Угол наклона третьего положения первого лотка
	±30°
	
	Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур

	
	
	Максимальная нагрузка на столик
	 15
	кг
	Оптимальный уровень грузоподъёмности с учётом полной нагрузки лотков и корзины

	
	
	Вес столика
	15
	кг
	Оптимальный вес для эксплуатации стола, в том числе передвижения, с учётом его грузоподъёмности 

	
	
	Гарантийный срок
	12
	месяц
	Возможность проведения сервисного обслуживания при наступлении гарантийного случая




Срок поставки в течении 30 календарных дней с даты подписания Контракта.
