	Электроды для ЭКГ грудные

	Тип многоразовые
Назначение для взрослых
Количество, шт. 6
Вид груша
Место наложения грудь
Диаметр внутренний/внешний, мм 22/24
Тип разъема винт и зажим под штекер до Ø4 мм
[bookmark: _GoBack]Покрытие серебро-хлорид серебра (Ag/AgCl)


	Электроды для ЭКГ конечностные
	Тип многоразовые
Назначение для взрослых
Количество, шт. 4
Вид прищепка
Место наложения конечности
Тип разъема винт и зажим под штекер до Ø4 мм
Покрытие серебро-хлорид серебра (Ag/AgCl)
Совместимость для любых аппаратов ЭКГ



Техническое задание
Комплект электродов для ЭКГ – требуется 12 комплектов, состав одного комплекта:




