| Электроды для ЭКГ грудные | Тип многоразовые Назначение для взрослых Количество, шт. 6 Вид груша Место наложения грудь Диаметр внутренний/внешний, мм 22/24 Тип разъема винт и зажим под штекер до Ø4 мм Покрытие серебро-хлорид серебра (Ag/AgCl) |
| --- | --- |
| Электроды для ЭКГ конечностные | Тип многоразовые Назначение для взрослых Количество, шт. 4 Вид прищепка Место наложения конечности Тип разъема винт и зажим под штекер до Ø4 мм Покрытие серебро-хлорид серебра (Ag/AgCl) Совместимость для любых аппаратов ЭКГ |

Техническое задание

Комплект электродов для ЭКГ – требуется 12 комплектов, состав одного комплекта: