





          Приложение №1 
Описание объекта закупки 
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Количество
	Характеристики объекта закупки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Кондиционер бытовой

ОКПД2: 28.25.12.130;

КТРУ: 28.25.12.130-00000010
	1 шт.
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	Соответствует КТРУ

	
	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А
	

	
	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А
	

	
	
	
	Мощность в режиме нагрева
	≥ 7.0 кВт
	

	
	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 7.0 кВт
	

	
	
	
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	

	
	
	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	да
	

	
	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение
	

	
	
	
	Тип внутреннего блока
	Настенный
	


Монтаж осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставщик обязан осуществлять монтаж и ввод в эксплуатацию товара на месте эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Демонтированное оборудование остается у Заказчика.
В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 года поставляемый  товар должен быть новым(товаром, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, 
не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Гарантия распространяется на товар в целом, монтажные работы по установке товара в соответствии с условиями контракта, комплектующие к товару. В течение гарантийного срока Поставщик (его представитель) производит гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание товара. Если в ходе эксплуатации товара 
в пределах гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан устранить 
их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающие 10 рабочих дней. При этом составляется акт, фиксирующий выявленные недостатки и неисправности, акт должен содержать сведения о порядке и сроке устранения недостатков. Бесплатная замена товара непригодного к эксплуатации, в период гарантийного срока производится в течение не более 15 рабочих дней с даты направления Заказчиком Поставщику уведомления о поломке, выходе из строя или невозможности эксплуатации поставленного товара. При замене товара 
в гарантийный период демонтаж неисправного товара и монтаж нового товара производится Поставщиком самостоятельно за свой счет.
Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или в результате неправильной эксплуатации товара, проведения некачественного ремонта как самим Заказчиком, так и третьими лицами, привлеченными Заказчиком без предварительного согласования с Поставщиком (его представителем). Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения товара Заказчиком или третьими лицами, на иные случаи, когда претензии Заказчика к качеству товара основаны на обстоятельствах, в которых отсутствует вина Поставщика (производителя) товара. Акты 
об обнаружении дефектов составляются при участии Поставщика (его представителя), извещенных о времени и месте составления акта посредством электронной почты, факсу, иным способом, заблаговременно, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты составления акта. 
Не явившийся для составления и подписания акта Поставщик ( его представитель) и не известивший о наличии у него объективных обстоятельств, препятствующих его прибытию для составления акта, считается ненадлежаще извещенным, а акт составляется в его отсутствие.

Срок гарантии на товар продлевается на весь период устранения недостатков товара, гарантийной замены товара. Гарантийный срок прерывается с даты направления письменного уведомления Заказчика о неисправности товара до полного устранения недостатков в товаре, либо замены товара Поставщиком (его представителем).
