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Приложение №1 к электронной версии контракта по закупке 
Техническое задание 
Поставщик обязуется поставить климатическое оборудование (кондиционеры бытовые) (далее – Товар), с выполнением работ по его установке (далее – работа(-ы)) в соответствии с настоящим Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и результат выполненных работ по его установке.

1. Наименование объекта закупки: Поставка климатического оборудования (кондиционеры бытовые) с установкой.
КБК: 153 0106 3941590049 244 (310). 

ИКЗ: 26 15406100020540201001 0033 000 0000 000.
ОКПД2 28.25.12.130 «Кондиционеры бытовые» 

КТРУ 28.25.12.130-00000010 «Кондиционер бытовой»
2. Описание объекта закупки:
В объект закупки входит поставка Товара и выполнение работ по демонтажу, монтажу, пуско-наладке (далее - установка) согласно нижеуказанной таблице:
	Вид кондиционера
	Мощность

	Кол-во, шт.
	Дополнительные функции
	Наличие пульта дистанционного управления
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	Год выпуска

	Тип внутреннего блока

	Место установки: г. Новосибирск, ул. Королева, 40, кор. 62, каб. № 105
	
	
	
	
	

	Сплит – система 
	не менее 10 кВт
	1
	Режим автоматической поддержки температуры
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Режим осушения
	Устройство зимнего пуска кондиционера
	да
	не ниже А
	не ниже А
	не ранее 2025 г.
	Настенный

	Примечание: Параметры монтажа/демонтажа - монтаж, внутреннего блока на 1 этаже, наружного блока на 1 этаже. Длина трасс - до 10 метров. Требуется демонтаж одного кондиционера.

	Место установки: г. Новосибирск, ул. Королева, 40, кор. 62, ИБП СБГЭ
	
	
	
	
	

	Сплит – система


	не менее 10 кВт
	2
	Режим автоматической поддержки температуры
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Режим осушения
	Устройство зимнего пуска кондиционера
	да
	не ниже А
	не ниже А
	не ранее 2025 г.
	Настенный

	Примечание: Параметры монтажа/демонтажа - монтаж, внутреннего блока на 1 этаже, наружного блока на 1 этаже. Длина трасс - до 15 метров. Требуется демонтаж двух кондиционеров

	ИТОГО:
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Срок поставки и установки Товара: начальный – с даты заключения контракта, конечный срок - 30 ноября 2026 г. Поставщик имеет право досрочного поставить и установить Товар.
4. Место поставки и установки Товара: в г. Новосибирске - ул. Королева, 40, кор. 62, каб. № 105, ул. Королева, 40, кор. 62, ИБП СБГЭ (далее – объект, объект Заказчика). Поставщик предупреждает Заказчика не менее чем сутки (24 часа) телефонограммой, факсимильной связью, по телефонной связи, по электронной почте  или иными способами о дате доставки Товара. 
5. Порядок оплаты исполненных условий контракта:
5.1. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.2. Товар с установкой оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования – федеральный бюджет 2026 г.

5.3. Оплата Товара с установкой производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный и установленный в полном объеме Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания представителем Заказчика товарной накладной, акта выполненных работ и/или универсального передаточного документа (далее – УПД) и передачи Поставщиком Заказчику Товара, на основании счета, счет-фактуры (при наличии), соответствующего сертификата (в случае обязательного или добровольного сертифицирования (при наличии)), иного документа
 (далее – документ (-ы) о приемке), представленных Поставщиком.
5.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта.

5.5. Цена включает в себя стоимость работ по демонтажу ранее установленной сплит-системы Заказчика,  монтажу, пуско-наладке, стоимость Товара, расходы на перевозку, погрузку-разгрузку с поднятием на этаж, упаковку, тару и маркировку Товара, и все иные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, выполнением работ, а также все подлежащие уплате налоги, сборы и иные обязательные платежи.

5.6. Поставщик доставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все типы погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
5.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 

6. Срок и порядок приемки Товара и его установки:
6.1. Срок предоставления Поставщиком Заказчику документов о приемке  – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки Товара в место поставки Товара и выполнения работ по его установке.

6.2. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Техническим заданием сроку обязан доставить Заказчику Товар, выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку Товара и результата выполненных работ по его установке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

6.3. Факт приемки удостоверяется документами о приемке, которые подписываются Сторонами.

6.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком после передачи Поставщиком Товара и выполнения всех работ по его установке, а также передаче Заказчику всех документов, подтверждающих соответствие Товара и выполненных работ по его установке условиям настоящего Технического задания.

6.5. Приемка поставленного Товара и выполненных работ по его установке осуществляется Заказчиком в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём поступления Заказчику документов о приемке и включает в себя проведение экспертизы силами Заказчика в целях проверки соответствия доставленного Товара и выполненных работ по его установке условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. Доставленный в место поставки Товара некачественный (некомплектный) Товар считается не доставленным.
6.6. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, а также качество  выполненных работ по его установке, сведениям, содержащимся в представленных Заказчику документах Поставщика.

6.7. В случае обнаружения недостатков и (или) несоответствий поставленного Товара (выполненной работы) требованиям технического задания (несоответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика), Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки, с указанием обнаруженных недостатков в документах о приемке и сроков их устранения.
6.8. Поставщик обязан устранить недостатки Товара в срок, указанный в мотивированном отказе от приемки Товара и результата работ по его установке. 

6.9. В случае неустранения Поставщиком недостатков Товара (выполненной работы) в срок, указанный в мотивированном отказе, Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара (выполненной работы) и потребовать возмещения причиненных убытков. 

6.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара (выполненной работы), предусмотренного Техническим заданием, в случае выявления несоответствия этого Товара (выполненной работы) условиям Технического задания, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара (выполненной работы) и устранено Поставщиком.

6.11. После подписания Заказчиком документов о приемке, не содержащих указаний на недостатки доставленного Товара (выполненной работы), Товар и работы считаются принятыми Заказчиком. 

6.12. В целях оформления приемки на основании подписанного Сторонами документа о приемке Заказчиком формируется и подписывается без участия представителя Поставщика Акт приемки (ф.0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н.
7. Права и обязанности сторон:

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить Товар на условиях настоящего Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.1.2. Осуществить демонтаж ранее установленной сплит-системы и установку (монтаж) новой, включая пуско-наладку в соответствии с требованиями настоящего Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.1.3. Выполнять работы по установке Товара на основании заявки в согласованные с Заказчиком дни.
7.1.4. При выполнении работ обеспечивать требования правил безопасности, предъявляемые к таким видам работ, охране окружающей среды и здоровью граждан.
7.1.5. Выполнять работы квалифицированным персоналом, лично, своими силами и средствами (иждивением).
7.1.6. Применять на безвозмездной основе при выполнении работ материалы (расходные материалы), позволяющие Заказчику использовать установленный Товар в течение гарантийного срока, предусмотренного разделом 8 настоящего Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).
7.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ до момента подписания Заказчиком документов о приемке (предусмотрены п. 5.3 настоящего Технического задания) допущены отступления от условий Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке), ухудшающие качество результата выполненных работ.
7.1.8. Ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и нарушениях при поставке Товара (выполнении работ), а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на поставку Товара (выполнение работ) Поставщиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).
7.2. Поставщик вправе:
7.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара и его установки в порядке и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Техническим заданием, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара и результата выполненной работы.

7.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2.5 Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего Контракта, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Своевременно принять и оплатить доставленный Товар и результат выполненных работ по его установке в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

7.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.

7.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товара и результата работ по его установке, не соответствующих условиям Технического задания (Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке).

7.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4.5. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустойки (пеней), предъявленных Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, из суммы, подлежащей оплате Поставщику в рамках настоящего Контракта.

8. Требования к гарантии и качеству Товара, работы: 

8.1. Гарантийные сроки на поставленный Товар и результаты его установки составляют: не менее 36 (тридцати шести) месяцев - на Товар, не менее 12 (двенадцати) месяцев - на результат выполненных работ, со дня подписания Сторонами документов о приемке.
8.1.1. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки Товара или результата работ были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара и/или результата работ, если не докажет, что недостатки Товара и/или результата работ возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

8.1.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества Товара и/или результатов работ, не позволяющих использования Товара по назначению Поставщик обеспечивает в течение гарантийного срока гарантийное обслуживание.

8.1.3. Гарантийное обслуживание включает в себя устранение недостатков Товара, в том числе путем гарантийного ремонта, замены запчастей и принадлежностей Товара (в случае выявления недостатков и дефектов), замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Техническому заданию (в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), а также устранение недостатков  в выполненных работах по установке Товара.

8.1.4. При обнаружении недостатков в Товаре и/или результате выполненных работ по установке Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках Товара и/или результате выполненных работ по установке, который является достаточным основанием для устранения недостатков.

8.1.5. Устранение недостатков Товара и/или результата выполненных работ по установке осуществляется на основании претензии Заказчика, в которой указывается срок устранения недостатков.
8.1.6. Обнаруженные недостатки Товара должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания.
8.1.7. При передаче Заказчиком Товара на гарантийное обслуживание Поставщик выдает Заказчику документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.
8.1.8. В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик.
8.1.9. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком  работ по гарантийному обслуживанию, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

8.2. Товар должен иметь маркировку и поставляться в упаковке товаропроизводителя (при наличии), обеспечивающей сохранность при хранении, транспортировке.

8.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства. В Товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование его по назначению.

8.4. Товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей. Упаковка должна обеспечить его целостность и сохранность, товарный вид при перевозке различными видами транспорта и проведении погрузочно-разгрузочных работ, предохранение от всякого рода повреждений, не должна допускать деформации и намокания. 

8.5. В Товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование его по назначению.

8.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»; Приказа Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»; Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»; Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; ГОСТ Р 55012-2012; ГОСТ 17527-2020. При выполнении работ по установке применяется терминология, установленная «СП 336.1325800.2017. Свод правил, Системы вентиляции и кондиционирование воздуха. Правила эксплуатации».

9. Ответственность сторон:

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты пени от не уплаченной в срок суммы, за каждый календарный день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по Контракту.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. 

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по Контракту и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российском Федерации.
10. Дополнительные условия:
10.1. Поставка Товара и его установка должна выполняться Поставщиком с соблюдением внутриобъектового режима (пропускная система при предъявлении документа, удостоверяющего личность) на объекте Заказчика, а также режима рабочего времени Заказчика: рабочий день с 8-30 часов до 17-30 часов, четверг, пятница с 8-30 часов до 16-30 часов, суббота, воскресенье, праздничные и нерабочие дни - выходные. Поставщик при поставке Товара и его установке на территории Заказчика обязан соблюдать действующие правила техники безопасности, экологической безопасности, правила пожарной безопасности и нести ответственность за их несоблюдение. 

10.2. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Изменение условий Контракта осуществляется в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе об исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут решаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. При неурегулировании сторонами спора в досудебном порядке, спор передается в Арбитражный суд Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.   

10.5. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случае нарушения Исполнителем любого из сроков поставки Товара (выполнения работ) более чем на один день или более двух раз в период действия Контракта. 
10.6. Затраты на установку включены в стоимость Товара. 

10.6.1. Место установки всех элементов, а также длина, месторасположение и тип крепления трубки для отвода конденсата с испарителем конденсата (при необходимости), должно быть согласовано с Заказчиком. Установка Товара должна осуществляться без повреждений существующей фасадной системы, без нарушения внешнего вида ограждающих конструкций стен как внутри помещения, так и снаружи. Поставщик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, Поставщик восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Поставщик берет на себя обязательства нести все расходы, связанные: с поставкой Товара (наружных и внутренних блоков по каждому наименованию, всех комплектующих), стоимостью упаковки, а также доставкой, разгрузкой, подготовкой мест монтажа Товара (при необходимости со снятием старого оборудования), установкой, подключением и вводом в эксплуатацию Товара, стоимостью расходных материалов (фреоновых труб и их теплоизоляции, кабелей электропитания оборудования в целом и межблочных, кронштейнов, крепежных элементов, хладагента, дренажных помп, элементов питания для ПДУ (при их отсутствии в комплекте), вилок, розеток, автоматов, и проч.), использованием автовышки при необходимости, вывозом строительного мусора.
10.6.2. Поставщик выполняет прокладку коммуникаций (трубопровод,  термофлекс, электрокабель, дренаж, зимний пуск) на каждый блок. На участках открытой прокладки коммуникации должны быть смонтированы в коробе в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (в действующей редакции). Длина трубопроводов определяется инженерным решением в соответствии с действующими нормативами и рекомендациями заводов-изготовителей. Возможное увеличение длины трубопровода не влечет за собой увеличение стоимости Товара и результатов работ по его установке.

10.6.3. Точное место установки определяется по согласованию с Заказчиком.

10.6.4. Подключение к электропитанию должно быть осуществлено по постоянной схеме. Поставщик обеспечивает содержание и уборку помещения в местах установки Товара, а также своевременный вывоз мусора (при необходимости), возникшего при установке, в организованные места утилизации. Используемые расходные материалы должны обеспечивать защиту креплений и отверстий от попадания влаги. При прокладке фреоновых магистралей Поставщик должен использовать медные трубки.
10.7. Контакты должностных лиц Заказчика, ответственных за приемку: Качалкова Галина Николаевна - тел. 8 (383) 319-90-88, электронная почта -  KachalkovaGN@stu.customs.gov.ru; Мартынов Николай Ильич - тел. 8 (383) 319-92-17, электронная почта - MartynovNI@stu.customs.gov.ru; Электронная почта Заказчика - Stu_odo@stu.customs.gov.ru. 
� Дополнительная характеристика включена в связи с тем, что в серверных помещениях имеется много тепловыделяющей техники, Заказчику необходим запас мощности сплит-систем не менее 10 кВт.


� Дополнительная характеристика включена исходя из потребностей Заказчика, поскольку год выпуска определяет остаточный ресурс деталей, доступность запчастей для ремонта, тип используемого фреона.


� Одновременно с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие закупаемых товаров требованиям энергетической эффективности - документацию производителей либо протоколы исследований (испытаний) и измерений, выданные аккредитованной испытательной лабораторией (центром), либо иные документы, предусмотренные требованиями энергетической эффективности товаров (п. 5(2) Правил, утв. ПП РФ от 31.12.2009 №1221).


� В случае вступления в силу новых редакций нормативно – правовых актов и иных документов, применяемых в рамках настоящей закупки, то применяются их актуальные редакции на дату исполнения обязательств по Контракту.





