ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки аккумуляторов для  пожарной автоматики

системы объёмного газового пожаротушения

15 октября 2026 г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки: Елагина Ирина Александровна, начальник отдела пожарной безопасности, 89022247708, elagina@ibiw.ru.

Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

| Информация о предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика: | Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ |
| 2 | Наименование объекта закупки: | Аккумуляторы для пожарной автоматики системы объёмного газового пожаротушения |
| Информация об условиях контракта |  |  |
| 3 | Источник финансирования: | за счет средств бюджетных организаций |
| 4 | Описание объекта закупки: ОКПД2: 27.20.23.190 — Батареи аккумуляторные прочие | Аккумулятор Delta DT1226 12В, 26Ah – 4 шт Напряжение (В) — 12, Емкость (Ач) — 26, Код типа клемм — Болт + гайка Ø 5,5 мм, Гарантийный период, лет — 1, Срок службы, лет — 5, Технологии — AGM, Длина, мм — 175, Ширина, мм — 166, Высота, мм — 125, Масса, кг — 8. |
|  |  | Аккумулятор Delta DT12045 12В, 4.5Ah – 4 шт. Тип аккумулятора - AGM, Pb (свинцово-кислотный) Емкость, А•ч - 4.5 Клеммы - F1 Входное напряжение - 12 В Выходное напряжение - 12 В Длина, мм - 90 Ширина, мм - 70 Высота, мм - 107 Вес товара, г - 1600 Гарантия - 12 месяцев Срок службы, лет - 5 |
| 5 | Условия оплаты | Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. |
| 6 | Срок поставки | С даты заключения договора 3 рабочих дня |
| 7 | Срок действия договора | С даты заключения договора по 02.11.2026 года и полного исполнения обязательств сторонами договора |

Инициатор закупки: __________________/ Елагина И.А./

Подпись                     ФИО