
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на осуществление закупки аккумуляторов для  пожарной автоматики 
системы объёмного газового пожаротушения
15 октября 2026 г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.
ИНН: 7620001494.
Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.
Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .
Инициатор закупки: Елагина Ирина Александровна, начальник отдела пожарной безопасности, 89022247708, elagina@ibiw.ru.
Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

	Информация о предмете закупки
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	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
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	Наименование объекта закупки:
	Аккумуляторы для  пожарной автоматики системы объёмного газового пожаротушения 

	Информация об условиях контракта

	3
	Источник финансирования:
	за счет средств бюджетных организаций
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	Описание объекта закупки:
ОКПД2: 27.20.23.190 — Батареи аккумуляторные прочие
	Аккумулятор Delta DT1226 12В, 26Ah – 4 шт
Напряжение (В) — 12, 
Емкость (Ач) — 26, 
Код типа клемм — Болт + гайка Ø 5,5 мм, 
Гарантийный период, лет — 1, 
Срок службы, лет — 5, 
Технологии — AGM, 
Длина, мм — 175, 
Ширина, мм — 166, 
Высота, мм — 125, 
Масса, кг — 8. 

	
	
	Аккумулятор Delta DT12045 12В, 4.5Ah – 4 шт.
Тип аккумулятора - AGM, Pb (свинцово-кислотный)
Емкость, А•ч - 4.5
Клеммы - F1
Входное напряжение - 12 В
Выходное напряжение - 12 В
Длина, мм - 90
Ширина, мм - 70
Высота, мм - 107
Вес товара, г - 1600
Гарантия - 12 месяцев
Срок службы, лет - 5
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	Условия оплаты
	Оплата по счету в срок не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.
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	Срок поставки
	С даты заключения договора 3 рабочих дня
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	Срок действия договора
	С даты заключения договора по 02.11.2026 года и полного исполнения обязательств сторонами договора
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Инициатор закупки: __________________/ Елагина И.А./
                           		                    Подпись                     ФИО
