ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товара (Компрессор для холодильника ПОЗИС ХФ-400)

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов Компрессор холодильника Атлант СКО-200 или эквивалент | 28.25.30.000/ 28.25.30.000-00000001 | Штука | 1 | Товар | Хладагент R-134a | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Электропитание компрессора в пределах 220 - 240 V 50 Hz | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Тип запасной части | Компрессор для холодильника* |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность | ≥ 198 и ≤ 250 | Ватт |

* Запасная часть – компрессор совместим с холодильником Заказчика ПОЗИС ХФ-400 (Год выпуска: 2007. Заводской номер: 206AV20001748)

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Обоснование: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

2. Место поставки (доставки) товара: Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Заречный, 
г. Заречный, ул. Островского, зд. 1/1.

3. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется в соответствии с календарным планом.

5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд. 1/1.

6. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Год выпуска товара: не ранее 2025 года.

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: – Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Периодичность поставки Товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Разовая поставка | В течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора/ Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/или расторжение Договора/Контракта (при необходимости): начальник АХС Дупленко Николай Николаевич, +7 (34377) 3-94-67.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.