ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед. изм. | Количество | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штатив д/наконечников | Размер: 129 x 104 x 93 мм Количество гнезд: 100 шт. Объем наконечников: 1000 мкл Материал: полипропилен Автоклавируется при температуре +121°C. | Шт | 50 | 22.29.29.190 |
| 2 | Наконечник д/дозаторов | Объём: 100-1000 мкл Длина: 71 мм Диаметр верхний внутренний: 7 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: 500 шт. Производитель: минимед ТУ 32.50.50-030-29508133-2019 | Упак | 150 | 22.29.29.190 |
| 3 | Наконечник д/дозаторов | Объём: 2 - 200 мкл Длина: 50 мм Диаметр верхний внутренний: 5 мм Материал: полипропилен Цвет: желтый Тип: универсальный Производитель: Минимед Упаковка: 1000 шт. Наличие фильтра: Без фильтра Стерильность: нестерильный. ТУ 32.50.50-030-29508133-2019 | Упак | 130 | 22.29.29.190 |
| 4 | Наконечник для дозаторов | Объём: 0,1 - 10 мкл Длина общая: 31,59 мм Внутренний диаметр: 3,77 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: в штативе 96 шт. Производитель: Jet Bio-Filtration Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Фильтр: с фильтром Материал фильтра - полиолефиновое волокно. | Упак | 50 | 22.29.29.190 |
| 5 | Наконечник для дозаторов | Объём: 10 - 200 мкл Длина общая: 59,24 мм Внутренний диаметр: 5,3 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: 96 шт. Производитель: Jet Bio-Filtration Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Фильтр: с фильтром Материал фильтра - полиолефиновое волокно. | Упак | 50 | 22.29.29.190 |
| 6 | Наконечник для дозаторов | Объём: 100-1000 мкл Длина общая: 86,27 мм Внутренний диаметр: 7,59 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: 96 шт. Производитель: Jet Bio-Filtration Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Фильтр: с фильтром Материал фильтра: полиолефиновое волокно. | Упак | 30 | 22.29.29.190 |
| 7 | Наконечник д/дозаторов | Объём: 0,1-10 мкл Длина: 31 мм Тип: универсальный Диаметр верхний внутренний: 3 мм Материал: полипропилен Упаковка: 1000 шт. Фильтр: Без фильтра Стерильность: нестерильный. ТУ 32.50.50-030-29508133-2019 | Упак | 30 | 22.29.29.190 |
| 8 | Наконечник для дозаторов | Объём: 1000-5000 мкл Длина общая: 126 ± 0,5 мм Материал: полипропилен Тип: Eppendorf Упаковка: 50 шт. Стерильность: Стерильный. Производитель Aptaca | Упак | 30 | 22.29.29.190 |
| 9 | Наконечник для дозаторов | Объём: 500 - 5000 мкл Длина общая: 126 мм Диаметр верхний внутренний: 13 мм Материал: полипропилен Тип: Eppendorf Упаковка: 250 шт. Фильтр: без фильтра Стерильность: нестерильный. Производитель Aptaca | Упак | 70 | 22.29.29.190 |
| 10 | Наконечник для дозаторов | Объём: 10 - 100 мкл Длина общая: 50,46 мм Тип: универсальный Внутренний диаметр: 5,3 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Производитель: Jet Bio-Filtration Упаковка: в штативе 96 шт. Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Фильтр: с фильтром Материал фильтра: полиолефиновое волокно. | Упак | 30 | 22.29.29.190 |
| 11 | Штатив д/наконечников | Размер: 120 x 84 x 68 мм Количество гнезд: 96 шт. Объем наконечников: 200 мкл Материал: полипропилен Изготовлен из полипропилена Автоклавируется при температуре +121°C. | Шт | 30 | 22.29.29.190 |
| 12 | Штатив д/наконечников | Размер: 122 x 97 x 163 мм Количество гнезд: 28 шт. Объем наконечников: 5000 мкл Материал: полипропилен Упаковка: 1 шт. Изготовлен из полипропилена Автоклавируется при температуре +121°C. | Шт | 30 | 22.29.29.190 |
| 13 | Наконечник для дозаторов | Объём: 100-1000 мкл Длина общая: 86,27 мм Внутренний диаметр: 7,59 мм Тип: универсальный Производитель: Jet Bio-Filtration Материал: полипропилен Упаковка: 1000 шт. Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением Фильтр: Без фильтра. | Упак | 10 | 22.29.29.190 |
| 14 | Наконечник для дозаторов | Объём: 0,1 - 10 мкл Длина общая: 31,59 мм Внутренний диаметр: 3,77 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: 1000 шт. Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением Производитель: Jet Bio-Filtration Фильтр: наличие Материал фильтра: полиолефиновое волокно. | Упак | 10 | 22.29.29.190 |
| 15 | Наконечник для дозаторов | Объём: 10 - 100 мкл Длина общая: 50,46 мм Внутренний диаметр: 5,3 мм Тип: универсальный Материал: полипропилен Упаковка: 1000 шт. Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Производитель: Jet Bio-Filtration Фильтр: наличие Материал фильтра - полиолефиновое волокно. | Упак | 10 | 22.29.29.190 |

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  с даты заключения до 30.11.2026 г.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии)

Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, +79276437267