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	№ п/п
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Количество
	
Код ОКПД2

	1
	Штатив д/наконечников 

	Размер: 129 x 104 x 93 мм
Количество гнезд: 100 шт.
Объем наконечников: 1000 мкл
Материал: полипропилен
Автоклавируется при температуре +121°C.
	Шт
	50
	22.29.29.190 

	2
	Наконечник д/дозаторов 

	Объём: 100-1000 мкл
Длина: 71 мм
Диаметр верхний внутренний: 7 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: 500 шт.
Производитель: минимед
ТУ 32.50.50-030-29508133-2019
	Упак
	150
	22.29.29.190 

	3
	Наконечник д/дозаторов 

	Объём: 2 - 200 мкл
Длина: 50 мм
Диаметр верхний внутренний: 5 мм
Материал: полипропилен
Цвет: желтый
Тип: универсальный
Производитель: Минимед
Упаковка: 1000 шт.
Наличие фильтра: Без фильтра
Стерильность: нестерильный.
ТУ 32.50.50-030-29508133-2019
	Упак
	130
	22.29.29.190 

	4
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 0,1 - 10 мкл
Длина общая: 31,59 мм
Внутренний диаметр: 3,77 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: в штативе 96 шт.
Производитель: Jet Bio-Filtration
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением.
Фильтр: с фильтром 
Материал фильтра - полиолефиновое волокно.
	Упак
	50
	22.29.29.190 

	5
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 10 - 200 мкл
Длина общая: 59,24 мм
Внутренний диаметр: 5,3 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: 96 шт.
Производитель: Jet Bio-Filtration
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением.
Фильтр: с фильтром 
Материал фильтра - полиолефиновое волокно.
	Упак
	50
	22.29.29.190 

	6
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 100-1000 мкл
Длина общая: 86,27 мм
Внутренний диаметр: 7,59 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: 96 шт.
Производитель: Jet Bio-Filtration
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением.
Фильтр: с фильтром 
Материал фильтра: полиолефиновое волокно.
	Упак
	30
	22.29.29.190 

	7
	Наконечник д/дозаторов 

	Объём: 0,1-10 мкл
Длина: 31 мм
Тип: универсальный
Диаметр верхний внутренний: 3 мм
Материал: полипропилен
Упаковка: 1000 шт.
Фильтр: Без фильтра
Стерильность: нестерильный.
ТУ 32.50.50-030-29508133-2019
	Упак
	30
	22.29.29.190 

	8
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 1000-5000 мкл
Длина общая: 126 ± 0,5 мм
Материал: полипропилен
Тип: Eppendorf
Упаковка: 50 шт.
Стерильность: Стерильный.
Производитель Aptaca
	Упак
	30
	22.29.29.190 

	9
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 500 - 5000 мкл
Длина общая: 126 мм
Диаметр верхний внутренний: 13 мм
Материал: полипропилен
Тип: Eppendorf
Упаковка: 250 шт.
Фильтр: без фильтра
Стерильность: нестерильный.
Производитель Aptaca
	Упак
	70
	22.29.29.190 

	10
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 10 - 100 мкл
Длина общая: 50,46 мм
Тип: универсальный
Внутренний диаметр: 5,3 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Производитель: Jet Bio-Filtration
Упаковка: в штативе 96 шт.
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением.
Фильтр: с фильтром
Материал фильтра: полиолефиновое волокно.
	Упак
	30
	22.29.29.190 

	11
	Штатив д/наконечников 
	Размер: 120 x 84 x 68 мм
Количество гнезд: 96 шт.
Объем наконечников: 200 мкл
Материал: полипропилен
Изготовлен из полипропилена
Автоклавируется при температуре +121°C.
	Шт
	30
	22.29.29.190 

	12
	Штатив д/наконечников 

	Размер: 122 x 97 x 163 мм
Количество гнезд: 28 шт.
Объем наконечников: 5000 мкл
Материал: полипропилен
Упаковка: 1 шт.
Изготовлен из полипропилена
Автоклавируется при температуре +121°C.
	Шт
	30
	22.29.29.190 

	13
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 100-1000 мкл
Длина общая: 86,27 мм
Внутренний диаметр: 7,59 мм
Тип: универсальный
Производитель: Jet Bio-Filtration
Материал: полипропилен
Упаковка: 1000 шт.
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением
Фильтр: Без фильтра.
	Упак
	10
	22.29.29.190 

	14
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 0,1 - 10 мкл
Длина общая: 31,59 мм
Внутренний диаметр: 3,77 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: 1000 шт.
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением
Производитель: Jet Bio-Filtration
Фильтр: наличие
Материал фильтра: полиолефиновое волокно.
	Упак
	10
	22.29.29.190 

	15
	Наконечник для дозаторов 

	Объём: 10 - 100 мкл
Длина общая: 50,46 мм
Внутренний диаметр: 5,3 мм
Тип: универсальный
Материал: полипропилен
Упаковка: 1000 шт.
Стерильность: стерильные, стерилизованы гамма-облучением.
Производитель: Jet Bio-Filtration
Фильтр: наличие
Материал фильтра - полиолефиновое волокно.
	Упак
	10
	22.29.29.190 



Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  с даты заключения до 30.11.2026 г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии)
Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, +79276437267

