# Приложение № 1 к контракту № _____

# на оказание услуг по проведению

# технического освидетельствования лифта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению

технического освидетельствования лифта

Место оказания услуг: г. Челябинск, ул. Коммуны,137 А.

Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта.

1. Требования к качеству:

Техническое освидетельствование лифта проводится в соответствии с:

- техническим регламентом ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержденный и введенный в действие приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст;

- ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1040-ст;

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 № 903 н.

2. Исполнитель обязан иметь:

Аттестат аккредитации испытательного центра (лаборатории), область аккредитации – лифты.

3. Перечень оказываемых услуг, входящих в состав технического  освидетельствования лифтов:

| 1. | Оформление документов, устанавливающих условия проведения ТО |
| --- | --- |
| 2. | Процесс проведения ТО (проверка документов, проверка паспорта лифта (наличие эл. схемы, наличие установочного чертежа и его соответствие установленному оборудованию, наличие тех. описания) |
| 3. | Проверка сведений о замене и ремонте оборудования проверка сведений о лифте и соответствие условий его эксплуатации |
| 4. | Проверка состояния механического и электрического оборудования |
| 5. | Проведение технического освидетельствования (проверка работы лифта во всех режимах, проверка функционирования устройств безопасности) |
| 6. | Проведение испытаний устройств защитного заземления (проверка сопротивления изоляции, проверка элементов заземления, измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль») |
| 7. | Испытания лифта с выдачей заключения. |

4.Лифт, подлежащий освидетельствованию:

1) Заводской номер - 13640

2) Ввод в эксплуатацию – 2011 г.

3) Изготовлен в сентября 2010 г.

4) Число дверей шахты – 6 шт.

5) Грузоподъемность – 630 кг.

5. Источник финансирования – за счет средств Федерального бюджета 2026 года.

| Глава | Раздел (Подраздел) | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 0113 | 154 07 90020 | 244 | 225 |

6. ИКЗ: 261745314189174530100100170000000244.

7. Порядок оплаты:

7.1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта приемки товара, работ, услуг (Форма по ОКУД № 0510452 в соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2022 № 100н) и предоставления Исполнителем счета на оплату и Акта оказанных услуг. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

График платежей

| № п/п | Период оказания услуг | Дата платежа | Сумма платежа, рублей. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не позднее | Не позднее | _____________ |

* при условии заключения контракта ____.____.2026г.

7.2. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)  Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7.3. В цену контракта включены все расходы, связанные с осуществлением Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

8. Порядок приемки:

Прием услуг по качеству осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказанных им услуг стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода на территории Российской Федерации. После оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет на оплату.

Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит своими силами приемку оказанных услуг. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем акта проверяет оказанные услуги на соответствие их условиям контракта, осуществляет приемку оказанных услуг, оформляет результат приемки, и возвращает Исполнителю подписанный акт и производит оплату, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме, содержащий перечень выявленных недостатков, необходимых для доработки.

Результат приемки оказанных услуг оформляется Актом приемки товара, работ, услуг (Форма по ОКУД № 0510452).

Приемка оказанных услуг осуществляется без присутствия Исполнителя. Если по результатам приемки нет претензий и расхождений, Акт приемки товара, работ, услуг (Форма по ОКУД № 0510452) утверждается без подписи Исполнителя. При этом Исполнителю на электронный адрес, указанный в контракте, направляется скан-копия утвержденного Акта приемки товара, работ, услуг.

9. Ответственность сторон:

Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по контракту в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», статьей 34 Законом № 44-ФЗ.

10. Порядок разрешения споров:

При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по контракту, они разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

Все претензии по выполнению условий контракта должны направляться Сторонами в письменной форме заказной (курьерской) почтой или вручаться под расписку. Предварительно претензия также может быть направлена факсимильной связью или электронной почтой по адресу, указанному в контракте (в виде скана в формате PDF, JPG), при этом сами оригиналы должны быть отправлены по почте не позднее 5 (пяти) дней с даты отправки копий.

Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказной (курьерской) почтой или вручается под расписку, с предварительным направлением скан-копии ответа на электронную почту.

При не достижении соглашения между Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Изменение и расторжение контракта:

Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Соглашения о расторжении, внесении изменений и дополнений в контракт должны быть согласованы в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном частями 8-25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

12. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.

____________