ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)
1. Наименование объекта закупки: Поставка прибора Гранит-6 ЭК приемно-контрольного охранно-пожарного для Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН.
	Наименование и описание товара
	Характеристики
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб
	Сумма всего, руб.

	Прибор Гранит 6 Эк
	Количество шлейфов сигнализации (ШС) - 6 шт;

Выходы на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) – 4 шт;

Напряжение питания - 220 В;

Рекомендуемая ёмкость аккумуляторной батареи (АКБ) - 4,5 Ач или 7 Ач;

Степень защиты - IP20;

Габариты – 250×210×80.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ -
	26.30.50.112
	шт
	1
	
	

	ИТОГО: 
	


2. Место поставки товара: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 54, Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина.
3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Требования к предоставляемым документам:

При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара: сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
