«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Начальник Управления

эксплуатации зданий Минюста России

Д.В. Мамакин

«___» __________ 2026 г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Оказание услуг по испытаниям средств индивидуальной защиты

для работы в электроустановках до 1000 В.

ОКПД2: 71.20.19.190

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации

2. Объект закупки: Оказание услуг по испытаниям средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках до 1000 В

3. Место оказания услуг: Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка средств индивидуальной защиты до территории Исполнителя и обратно на территорию Заказчика по адресу: г. Москва, улица Житная д. 14, стр. 1 осуществляется за счет средств и сил Исполнителя.

4. Объём услуг:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание указателя низкого напряжения | шт. | 18 |
| 2 | Испытание перчаток диэлектрических | пара | 18 |
| 3 | Испытание ручного диэлектрического инструмента: Набор диэлектрического губцевого инструмента Зубр Профессионал 12 предметов 2214-H12_z01 | шт. | 8 |
| 4 | Испытание ручного диэлектрического инструмента: Набор диэлектрического инструмента 1/4 КВТ НИИ 15 71103 | шт. | 1 |

5. Срок оказания услуг:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Основные требования к оказанию услуг:

Испытания средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках
до 1000 В (далее - СИЗ) должны быть проведены организациями, имеющими свидетельство о регистрации электролаборатории.

Все испытания СИЗ должны быть проведены специально обученными
и аттестованными работниками.

Испытания должны быть проведены в соответствии с "ГОСТ 12.4.307-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний".

На СИЗ должны быть поставлены отметки (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен быть нанесен несмываемой краской или наклеен у края резиновых изделий. Если средство защиты состоит
из нескольких частей, штамп ставить только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.

На СИЗ, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

7. Порядок приемки услуг и требования к отчётности:

По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приёмки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Счет в 1 (одном) экземпляре;

- Счет фактура (при наличии) в 1 (одном) экземпляре;

- Протоколы испытаний СИЗ в 2 (двух) экземплярах.

- 8. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг с обязательным использованием сертифицированного оборудования, имеющего свидетельство
о поверке, выданного лицензированной организацией, дающее право
на осуществление такой деятельности.

Гарантия качества выполнения поверочных работ предоставляется на весь межповерочный период.

9. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации";

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- "ГОСТ 12.4.307-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний";

- ГОСТ 20493-2001. Указатели напряжения. Общие технические условия;

- ГОСТ IEC 60900-2019. Межгосударственный стандарт. Работа под напряжением. Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний;

- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

10. Иные требования к оказанию услуг:

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- Для оформления допуска на объект Заказчика, Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта направляет заверенные печатью и подписью списки людей и машин (при необходимости) на электронную почту: aleksandr.yaskin@minjust.gov.ru.

- Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарных норм и правил, внутренних положений
и инструкций, требований Заказчика;

- Обеспечить собственными силами и средствами въезд автотранспорта
на территорию Министерства юстиции РФ (если необходимо).

Главный инженер УЭЗ                                                                                А.А. Яскин