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                                   Техническое задание


1. Наименование объекта закупки – оказание услуг по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.
4. Услуги: по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.
5. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
6. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 20 декабря 2026 г. Срок поверки СИ:  не более 20 (Двадцать) рабочих дней с даты поступления СИ от Получателя услуг в адрес Исполнителя. Оказание услуг по поверке СИ проводится в 2 этапа:
· 1 этап – ноябрь 2026 года;
· 2 этап - декабрь 2026 года.
7. Количество услуг – Перечень средств измерений, подлежащих поверке согласно -  
(Таблица № 1). 
Перечень средств измерений, подлежащих поверке:
            Таблица № 1
Первый этап (ноябрь 2026 года)
	№ п/п
	Номер Госреестра
	Наименование средств измерения
	Ед.изм
	Количество

	1
	35279-07
	Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК
	шт.
	1

	2
	35280-07
	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК
	шт.
	1

	3
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-5-19
	шт.
	3

	4
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-7.5-25
	шт.
	10

	5
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-10-25
	шт.
	3

	6
	34854-07
	Линейка измерительная металлическая 500 мм с двумя шкалами, цена деления 1 мм
	шт.
	3

	7
	260-05
	Штангенциркуль ШЦ-I 150-0.1.
	шт.
	1

	8
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 010
	шт.
	1

	9
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 32802251
	шт
	1

	10
	44366-10
	Прибор комбинированный «Testo 606-2», зав.№ 38735517/205
	шт.
	1

	11
	59641-15
	Измеритель влажности «Testo 606-1», зав.№ 46785979
	шт.
	1

	12
	46157-10
	Спектрофотометр (анализатор спектра) "Кедр-М",  зав.№ 283
	шт.
	1


Второй этап (декабрь 2026 года)
	№ п/п
	Номер Госреестра
	Наименование средств измерения
	Ед.изм
	Количество

	1
	35279-07
	Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК
	шт.
	4

	2
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-5-19
	шт.
	4

	3
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-7.5-25
	шт.
	4

	4
	27060-04
	Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-10-25
	шт.
	3

	5
	34854-07
	Линейка измерительная металлическая 500 мм с двумя шкалами, цена деления 1 мм
	шт.
	3

	6
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№008
	шт.
	1

	7
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 009
	шт.
	1

	8
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 011
	шт.
	1

	9
	35323-12
	Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3830 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 32802253
	шт.
	1

	10
	44366-10
	Прибор комбинированный «Testo 606-2», зав. № 38734898/204
	шт.
	1

	11
	46157-10
	Спектрофотометр (анализатор спектра) "Кедр-М", зав.№ 263
	шт.
	1



8. Описание объекта закупки: 
8.1. Поверка СИ – установление органом метрологической службы пригодности СИ к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям.
8.2. Цель оказания услуг: подтверждение соответствия СИ, передаваемых на поверку, установленным метрологическим требованиям. Соответствия характеристик СИ регламентированным значениям и пригодности применения СИ по прямому назначению.
9. Требования к оказываемым услугам: 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
8. Услуги оказываются в полном соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и иными правилами по метрологии.
8. Поверку средств измерений осуществляет аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства средств измерений юридические лица. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений.
8. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения СИ, переданных Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по Контракту при оказании услуг.
8. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для оказания услуг. Исполнитель имеет право передавать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объеме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.
8. Третьи лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг, должны иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.
8. Место оказания услуг: услуги оказываются Исполнителем на своих производственных площадях, с использованием своих материалов, оборудования и инструментов.
10. Требования к порядку оказания услуг: 
1. 
9. Оказание услуг по поверке СИ проводится в 2 этапа:
•	1 этап - ноябрь 2026 года;
•	2 этап - декабрь 2026 года.
9. Доставка СИ к месту оказания услуг и обратно в адрес Получателя услуг осуществляется:
10.2.1. - силами и за счет средств Получателя услуг, если место оказание услуг находится в пределах г. Смоленска;
10.2.2.	 - силами и за счет средств Исполнителя, если место оказание услуг находится за пределами г. Смоленска. СИ доставляется транспортом Исполнителя или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт Исполнителя, погрузка, разгрузка оборудования осуществляется силами Исполнителя или с привлечением третьих лиц за счёт Исполнителя.
9. Забор СИ от Получателя услуг и возврат СИ Получателю услуг осуществляется по адресу Получателя услуг: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 в рабочие дни в период с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени.
9. Получатель услуг качественно упаковывает СИ перед отправкой к месту оказания услуг во избежание их механического повреждения, обеспечения 	сохранности в пути следования и невозможности нанесения вреда перевозимым 	совместно с ними грузами других Заказчиков, а также оборудованию 	перевозчика.
9. Исполнитель качественно упаковывает СИ перед отправкой Получателю услуг после 	оказания услуг во избежание их механического повреждения, обеспечения сохранность в пути следования и невозможности нанесения вреда перевозимым совместно с ними грузами других Заказчиков, а также 	оборудованию перевозчика.
9. Исполнитель обязан уведомить Получателя услуг о дате отправки СИ обратно в адрес 	Получателя услуг в день отправки СИ по телефону: (4812) 200 970.
9. Получатель услуг предоставляет Исполнителю СИ для оказания услуг расконсервированным, очищенным от грязи, укомплектованным соединительными проводами, кабелями и другими устройствами, необходимыми для оказания услуг.
9. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказать услуги в объеме, в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.
9. Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, установленный приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
9. На СИ наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки. Если в результате оказания услуг СИ признается непригодным к дальнейшему использованию, то выдается извещениями о непригодности СИ к применению.
11. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: 
10. 
10.1 Сдача результатов услуг Исполнителем и их приемка Получателем услуг производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2 Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Получатель услуг проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Получателем услуг своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.3 [bookmark: _GoBack]Получатель услуг в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и документов, указанных в пункте 10.10 настоящего Технического задания, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
10.4 Получатель услуг вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
10.5 Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
12. Условия соблюдения конфиденциальности:
1. 
11. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
11.  Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого, связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной
11. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. Иное допускается только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
13. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
15. Контактное лицо:  Крастелев Владимир Николаевич – главный государственный таможенный инспектор отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны Смоленской таможни. (4812) 200 970,  KrasteljovVN@ctu.customs.gov.ru
Неотъемлемой частью данного технического задания являются следующие приложения:
Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452
Приложение № 2. Акт сдачи-приемки работ.

