Техническое задание

1. Наименование объекта закупки – оказание услуг по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.

4. Услуги: по поверке приборов ТСТК  для нужд Смоленской таможни.

5. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

6. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 20 декабря 2026 г. Срок поверки СИ:  не более 20 (Двадцать) рабочих дней с даты поступления СИ от Получателя услуг в адрес Исполнителя. Оказание услуг по поверке СИ проводится в 2 этапа:

- 1 этап – ноябрь 2026 года;

- 2 этап - декабрь 2026 года.

7. Количество услуг – Перечень средств измерений, подлежащих поверке согласно -

(Таблица № 1).

Перечень средств измерений, подлежащих поверке:

Таблица № 1

Первый этап (ноябрь 2026 года)

| № п/п | Номер Госреестра | Наименование средств измерения | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35279-07 | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | шт. | 1 |
| 2 | 35280-07 | Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК | шт. | 1 |
| 3 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-5-19 | шт. | 3 |
| 4 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-7.5-25 | шт. | 10 |
| 5 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-10-25 | шт. | 3 |
| 6 | 34854-07 | Линейка измерительная металлическая 500 мм с двумя шкалами, цена деления 1 мм | шт. | 3 |
| 7 | 260-05 | Штангенциркуль ШЦ-I 150-0.1. | шт. | 1 |
| 8 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 010 | шт. | 1 |
| 9 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 32802251 | шт | 1 |
| 10 | 44366-10 | Прибор комбинированный «Testo 606-2», зав.№ 38735517/205 | шт. | 1 |
| 11 | 59641-15 | Измеритель влажности «Testo 606-1», зав.№ 46785979 | шт. | 1 |
| 12 | 46157-10 | Спектрофотометр (анализатор спектра) "Кедр-М", зав.№ 283 | шт. | 1 |

Второй этап (декабрь 2026 года)

| № п/п | Номер Госреестра | Наименование средств измерения | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35279-07 | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | шт. | 4 |
| 2 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-5-19 | шт. | 4 |
| 3 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-7.5-25 | шт. | 4 |
| 4 | 27060-04 | Рулетка измерительная ЭНКОР РФ2-10-25 | шт. | 3 |
| 5 | 34854-07 | Линейка измерительная металлическая 500 мм с двумя шкалами, цена деления 1 мм | шт. | 3 |
| 6 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№008 | шт. | 1 |
| 7 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 009 | шт. | 1 |
| 8 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3850 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 011 | шт. | 1 |
| 9 | 35323-12 | Измеритель влажности (влагомер) серии GMH 3830 (игольчатый датчик GHE 91), зав.№ 32802253 | шт. | 1 |
| 10 | 44366-10 | Прибор комбинированный «Testo 606-2», зав. № 38734898/204 | шт. | 1 |
| 11 | 46157-10 | Спектрофотометр (анализатор спектра) "Кедр-М", зав.№ 263 | шт. | 1 |

8. Описание объекта закупки:

8.1. Поверка СИ – установление органом метрологической службы пригодности СИ к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям.

8.2. Цель оказания услуг: подтверждение соответствия СИ, передаваемых на поверку, установленным метрологическим требованиям. Соответствия характеристик СИ регламентированным значениям и пригодности применения СИ по прямому назначению.

9. Требования к оказываемым услугам:

  - Услуги оказываются в полном соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и иными правилами по метрологии.

  - Поверку средств измерений осуществляет аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства средств измерений юридические лица. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений.

  - Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения СИ, переданных Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по Контракту при оказании услуг.

  - Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для оказания услуг. Исполнитель имеет право передавать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объеме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

  - Третьи лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг, должны иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.

  - Место оказания услуг: услуги оказываются Исполнителем на своих производственных площадях, с использованием своих материалов, оборудования и инструментов.

10. Требования к порядку оказания услуг:

  - Оказание услуг по поверке СИ проводится в 2 этапа:

•	1 этап - ноябрь 2026 года;

•	2 этап - декабрь 2026 года.

  - Доставка СИ к месту оказания услуг и обратно в адрес Получателя услуг осуществляется:

10.2.1. - силами и за счет средств Получателя услуг, если место оказание услуг находится в пределах г. Смоленска;

10.2.2.	 - силами и за счет средств Исполнителя, если место оказание услуг находится за пределами г. Смоленска. СИ доставляется транспортом Исполнителя или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт Исполнителя, погрузка, разгрузка оборудования осуществляется силами Исполнителя или с привлечением третьих лиц за счёт Исполнителя.

  - Забор СИ от Получателя услуг и возврат СИ Получателю услуг осуществляется по адресу Получателя услуг: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 в рабочие дни в период с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени.

  - Получатель услуг качественно упаковывает СИ перед отправкой к месту оказания услуг во избежание их механического повреждения, обеспечения 	сохранности в пути следования и невозможности нанесения вреда перевозимым 	совместно с ними грузами других Заказчиков, а также оборудованию 	перевозчика.

  - Исполнитель качественно упаковывает СИ перед отправкой Получателю услуг после 	оказания услуг во избежание их механического повреждения, обеспечения сохранность в пути следования и невозможности нанесения вреда перевозимым совместно с ними грузами других Заказчиков, а также 	оборудованию перевозчика.

  - Исполнитель обязан уведомить Получателя услуг о дате отправки СИ обратно в адрес 	Получателя услуг в день отправки СИ по телефону: (4812) 200 970.

  - Получатель услуг предоставляет Исполнителю СИ для оказания услуг расконсервированным, очищенным от грязи, укомплектованным соединительными проводами, кабелями и другими устройствами, необходимыми для оказания услуг.

  - Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказать услуги в объеме, в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.

  - Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, установленный приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

  - На СИ наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки. Если в результате оказания услуг СИ признается непригодным к дальнейшему использованию, то выдается извещениями о непригодности СИ к применению.

11. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:

  - Сдача результатов услуг Исполнителем и их приемка Получателем услуг производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Получатель услуг проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Получателем услуг своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Получатель услуг в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и документов, указанных в пункте 10.10 настоящего Технического задания, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

  - Получатель услуг вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

  - Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

12. Условия соблюдения конфиденциальности:

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

  - Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого, связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной

  - Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. Иное допускается только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

15. Контактное лицо:  Крастелев Владимир Николаевич – главный государственный таможенный инспектор отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны Смоленской таможни. (4812) 200 970,  KrasteljovVN@ctu.customs.gov.ru

Неотъемлемой частью данного технического задания являются следующие приложения:

# Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452

# Приложение № 2. Акт сдачи-приемки работ.